Republika e Kosovës

Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

PROJEKT RREGULLORE (QRK) NR. ___/2026 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (QRK) NR.18/2018 PËR BURIMET DHE PRAKTIKAT E RREZATIMIT JONIZUES

DRAFT REGULATION (GRK) NO. ___/2026 AMENDING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION (GRK) NO.18/2018 ON RADIATION SOURCES AND PRACTICES

NACRT UREDBA (VRK) BR. ___/2026 O IZMENI I DOPUNI UREDBE (VRK) BR. 18/2018 O IZVORIMA I PRAKSAMA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

| Qeveria e Republikës së Kosovës Në mbështetje të nenit 93 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 14, paragrafi 2 të Ligjit Nr. 06/L-029 për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore (Gazeta Zyrtare Nr. 5, datë 27.04.2018), neni 12, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 08/L-123 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive Ekzekutive (Gazeta Zyrtare Nr. 11, datë 17.05.2023), nenit 8 paragrafi 4, nën paragrafi 4.5 të Ligjit Nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare Nr. 34/22, datë 18.11.2022) si dhe nenit 78 paragrafi 6 nën paragrafi 6.2 të Rregullores Nr. 17/2024 së Punës së Qeverisë, Miraton: RREGULLORE (QRK) NR. ___/2026 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES (QRK) NR.18/2018 PËR BURIMET DHE PRAKTIKAT E RREZATIMIT JONIZUES Neni 1 Qëllimi Qëllimi i kësaj Rregulloreje është ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores (QRK) Nr.18/2018 për Burimet dhe Praktikat e Rrezatimit Jonizues. Neni 2 Në tërë tekstin e Rregullores bazë, emërtesa “Agjencia” zëvendësohet me emërtesën “Ministria”. Neni 3 1. Neni 4, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.50, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.50. Licencë – dokument i lëshuar nga Ministria me rekomandim të Departamentit përkatës për Mbrojtjen e Rrezatimit dhe Sigurisë Bërthamore për të zhvilluar një praktikë në përputhje me kushtet specifike sipas legjislacionit në fuqi; 2. Neni 4, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.78, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.78. Punonjës emergjence - çdo person që ka rol të caktuar në raste të emergjencës dhe që mund të jetë i ekspozuar ndaj rrezatimit, ndërkohë që vepron në përgjigje të emergjencës; 3. Neni 4, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.82, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.82. Radiologji mjekësore - çështje që kanë të bëjnë me procedurat radiodiagnostike dhe radiologji intervenuese ose përdorime të tjera mjekësore të rrezatimit jonizues për qëllime planifikimi, udhëzimi dhe verifikimi; Neni 4 1. Neni 5, paragrafi 1, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1. Ndërmarrja regjistron burimet në Ministri dhe siguron marrjen e masave për mbajtjen nën kontroll të burimeve të hapura në lidhje me vendndodhjen e tyre, përdorimin, riciklimin ose depozitimin kur nuk janë të nevojshme më. 2. Neni 5, paragrafi 3, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 3. Ndërmarrja që posedon një burim të hapur radioaktiv njofton menjëherë Ministrinë për çfarëdo humbje, vjedhje, rrjedhje, çlirim apo përdorim të paautorizuar. Neni 5 1. Neni 6, paragrafi 4, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 4. Ndërmarrja që posedon një apo më shumë burime të mbyllura njofton menjëherë Ministrinë për çfarëdo humbje, rrjedhje, vjedhje apo përdorim të paautorizuar të një burimi të mbyllur. 2. Neni 6, paragrafi 5, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 5. Ndërmarrja ndërmerr masat e duhura për sigurinë e burimeve, përfshirë transportin, përdorimin dhe magazinimin për të parandaluar përdorimin, qasjen, heqjen e paautorizuar ose vjedhjen e burimeve. Neni 6 1. Neni 7, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.2. Çdo vit deri në fund të muajit shkurt, për vitin paraprak; 2. Neni 7, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.4. Ndërmarrja pas mbylljes së të dhënave për një burim të veçantë të cilin nuk e posedon më, pa vonesë njofton Ministrinë me këto të dhëna: emrin e ndërmarrjes ose objektit të magazinimit ose depozitimit të mbetjeve në të cilat burimi është transferuar; Neni 7 1. Neni 10, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.3, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.3. Të sigurojë që çdo burim i palëvizshëm dhe i lëvizshëm të i nënshtrohet masave adekuate të dokumentuara, siç janë protokollet dhe procedurat e shkruara, që kanë për qëllim parandalimin e qasjes së paautorizuar për humbje ose vjedhje të burimit ose dëmtimin e tij nga zjarri; 2. Neni 10, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.4. Njofton menjëherë Ministrinë për çdo humbje, vjedhje, rrjedhje ose përdorim të paautorizuar të një burimi, organizon kontrollin mbi integritetin e secilit burim pas çdo ngjarjeje, duke përfshirë zjarrin, që mund të ketë dëmtuar burimin dhe njofton Ministrinë për masat e marra; Neni 8 1. Neni 13, paragrafi 4, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 4. Shitjen ose vënien në dispozicion për publikun të produkteve të konsumit nëse përdorimi i tyre nuk është i justifikuar ose përdorimi i tyre nuk përmbushë kriteret për përjashtimin nga njoftimi sipas nenit 19 është i ndaluar. Neni 9 1. Neni 14, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.4, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 2.4. Siç është përcaktuar në nën paragrafin 2.1 dhe 2.2 të këtij neni justifikimi i përgjithshëm dhe i veçantë i praktikave që përfshijnë ekspozim imazherik jo-mjekësor, do të jetë objekt i shqyrtimit; Neni 10 1. Neni 16, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.3, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.3. Të verifikojë efektshmërinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve siç referohet në nën-paragrafin 1.2 të këtij neni dhe të sigurojë kalibrimin e rregullt dhe në rast të servisimit të instrumenteve matëse; Neni 11 1. Neni 19, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.3, nën-nën paragrafi 1.3.1 dhe 1.3.2, i Rregullores bazë, plotësohen dhe ndryshohen, me tekstin si në vijim: 1.3. Pajisje që përmban një burim të mbyllur, me kusht që: 1.3.1. Pajisja është e tipit të miratuar nga Ministria; 1.3.2. Pajisja nuk shkakton në kushte normale të funksionimit, një fuqi dozë që tejkalon një (1) μSv/h në distancë prej zero pikë një (0.1) m nga çdo sipërfaqe e arritshme; dhe Neni 12 1. Neni 19, paragrafi 2, nën-paragrafët 2.1 dhe 2.2, i Rregullores bazë, plotësohen dhe ndryshohen, me tekstin si në vijim: 2. Çfarëdo pajisje elektrike me kusht që: 2.1. Është një tub i rrezeve katodike që shërben si ekran për shfaqjen e imazheve vizuale ose pajisje tjetër elektrike që operon në tension që nuk tejkalon tridhjetë (30) kilovolt (kV) ose është lloj pajisje e miratuar nga Ministria; 2.2. Pajisja në kushte normale të operimit, nuk shkakton një fuqi doze që tejkalon një (1) μSv/h në distancë prej zero pikë një (0.1) m nga çdo sipërfaqe e arritshme. Neni 13 1. Neni 23, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2, i Rregullores bazë, plotësohen dhe ndryshohen, me tekstin si në vijim: 1.2. Të sigurojë që plani i emergjencës, në vend të jetë i testuar, rishikuar dhe sipas rastit, të rishikohet në intervale të rregullta duke marrë parasysh mësimet e nxjerra nga situatat e mëparshme të ekspozimit emergjent dhe duke marrë parasysh rezultatet e pjesëmarrjes në ushtrime emergjente. Neni 14 1. Neni 23, paragrafi 4, nën-paragrafi 4.1, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 4.1. Të njoftojë Ministrinë menjëherë për gjendjen emergjente; Neni 15 1. Neni 24 i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: Neni 24 Monitorimi në terren i shkarkimeve radioaktive Ndërmarrja përgjegjëse për praktikën, për të cilën është dhënë autorizimi për shkarkim në kuadër të licencës, monitoron në mënyrë të përshtatshme ose kur është e nevojshme të vlerësojë shkarkimet radioaktive në formë aerosolësh ose të lëngshme në mjedis gjatë funksionimit normal dhe të raportojë rezultatet e monitorimit tek Ministria. Neni 16 1. Neni 25, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.5, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 2.5. Ekspozimi mjekësor për kërkime mjekësore ose bio mjekësore shqyrtohet nga komisioni përkatës, i themeluar nga Ministria; Neni 17 1. Neni 29 i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: Neni 18 Trajnimi dhe njohja Ndërmarrja siguron që kërkesat e trajnimit dhe të njohjes, janë plotësuar për mjekët përgjegjës, ekspertët e fizikës mjekësore, ekspertët për mbrojtje nga rrezatimi dhe personat siç është paraparë në paragrafin 2 të nenit 27. Neni 19 1.Neni 30, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.1. Të gjitha pajisjet mjekësore radiologjike në përdorim mbahen nën mbikëqyrje të rreptë nga Ministria në lidhje me mbrojtjen nga rrezatimi; 2. Neni 30, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.3, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1.3. Ndërmarrja duhet të zbatojë programe të përshtatshme të sigurimit dhe kontrollit të cilësisë dhe vlerësimit të dozës ose verifikimit të aktivitetit të cilës i nënshtrohet pacienti; dhe Neni 20 1. Neni 30, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.2, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 3.2. Pajisjet e përdorura për radioterapi me tufë të jashtme me energji minimale një (1) MeV kanë një pajisje për të verifikuar parametrat kryesorë të trajtimit; 2. Neni 30, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.3, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 3.3. Çdo pajisje e përdorur për radiologjinë intervenuese ka një pajisje apo një funksion që informon mjekun e përgjithshëm dhe ata që kryejnë aspekte praktike të procedurave mjekësore për sasinë e rrezatimit të prodhuar nga pajisjet gjatë procedurës; 3. Neni 30, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.5, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 3.5. Pajisjet e përdorura për radiologjinë intervenuese dhe tomografi të kompjuterizuar kanë kapacitet për të transferuar informacionin e kërkuar në bazë të nën-paragrafit 3.4. të paragrafit 3 të këtij neni në procesverbalin e ekzaminimit; Neni 21 1. Neni 32, paragrafi 1, i Rregullores bazë, plotësohet dhe ndryshohet, me tekstin si në vijim: 1. Ndërmarrja siguron që mjeku referues ose mjeku përgjegjës, sipas rastit, të informohet nëse individi që është subjekt i ekspozimit mjekësor është shtatzënë ose është duke ushqyer me gji, përveç nëse ajo nuk mund të përjashtohet për arsye të dukshme ose nuk është e rëndësishme për procedura radiologjike. Neni 22 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Albin KURTI ____________________________ Kryeministër i Republikës së Kosovës Datë: ______ 2026 Prishtinë | Government of the Republic of Kosovo Pursuant to Article 93 paragraph 4 of the Constitution of the Republic of Kosovo, Article 14, paragraph 2 of Law No. 06/L-029 on Radiation Protection and Nuclear Safety (Official Gazette No. 5, dated 27.04.2018), Article 12, paragraph 1 of Law No. 08/L-123 on amending and supplementing the Laws related to the Rationalization and Establishment of Accountability Lines of Executive Agencies (Official Gazette No. 11, dated 17.05.2023), Article 8 paragraph 4, subparagraph 4.5 of Law No. 08/L-117 on Government of the Republic of Kosovo (Official Gazette No. 34/22, dated 18.11.2022) as well as Article 78 paragraph 6 sub-paragraph 6.2 of Regulation No. 17/2024 on Rules of Procedure of the Government of the Republic of Kosovo, Hereby approves: REGULATION (GRK) NO. ___/2026 AMENDING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION (GRK) NO.18/2018 ON RADIATION SOURCES AND PRACTICES Article 1 Purpose The purpose of this Regulation is to amend and supplement Regulation (GRK) No. 18/2018 on Radiation Sources and Practices. Article 2 Throughout the text of the Basic Regulation, the term “Agency” is replaced by the term “Ministry”. Article 3 1. Article 4, paragraph 1, subparagraph 1.50, of the Basic Regulation, is supplemented and amended, with the following text: 1.50. Licence – document issued by the Ministry upon recommendation of the relevant Department for Radiation Protection and Nuclear Safety to develop a practice in accordance with specific conditions under the legislation in force; 2. Article 4, paragraph 1, subparagraph 1.78, of the Basic Regulation, is supplemented and amended, with the following text: 1.78. Emergency worker - any person having a defined role in an emergency and who might be exposed to radiation while taking action in response to the emergency; 3. Article 4, paragraph 1, subparagraph 1.82, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.82. Medical radiological - pertaining to radiodiagnostic and radiotherapeutic procedures, and interventional radiology or other medical uses of ionising radiation for planning, guiding and verification purposes; Article 4 1. Article 5, paragraph 1, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1. Undertaking shall register source at the Ministry and shall ensure that arrangements are made for keeping control of unsealed sources with regard to their location, use and, when no longer required, their recycling or disposal. 2. Article 5, paragraph 3, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 3. Undertaking holding an unsealed radioactive source shall notify the Ministry promptly of any loss, theft, spill, or unauthorised release or use. Article 5 1. Article 6, paragraph 4, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 4. Undertaking holding a sealed source shall notify the Ministry immediately of any loss, leakage, theft or unauthorised use of a sealed source. 2. Article 6, paragraph 5, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 5. Undertaking shall make adequate arrangement for the security of sources, including transport, use and storage to prevent unauthorised use, access, unauthorised removal or theft of sources. Article 6 1. Article 7, paragraph 1, subparagraph 1.2, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.2. Annually by the end of February, for previous year; 2. Article 7, paragraph 1, subparagraph 1.4, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.4. The undertaking, without undue delay, upon closure of the records for a specific source, shall notify the Ministry on the following information: name of the undertaking or waste disposal or storage facility to which the source is transferred; Article 7 1. Article 10, paragraph 1, subparagraph 1.3, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.3. Ensure that each fixed and mobile source is subject to adequate documented measures, such as written protocols and procedures, aimed at preventing unauthorised access to or loss or theft of the source or its damage by fire; 2. Article 10, paragraph 1, subparagraph 1.4, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.4. Promptly notify the Ministry of any loss, theft, leakage or unauthorised use of a source, arrange for a check on the integrity of each source after any event, including fire, that may have damaged the source, and notify the Ministry of the measures taken; Article 8 1. Article 13, paragraph 4, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 4.The sale or the making available to the public of consumer products if their intended use is not justified or their use does not fulfil the criteria for exemption from notification under Article 19 is prohibited Article 9 1. Article 14, paragraph 2, subparagraph 2.4, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 2.4. The general and particular justification of practices involving non-medical imaging exposure, as specified in 2.1. and 2.2., may be subject to review; Article 10 1. Article 16, paragraph 1, subparagraph 1.3, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.3. Check the effectiveness and maintenance of equipment as referred in subparagraph 1.2 and ensure the regular calibration and in case of servicing measuring instruments; Article 11 1. Article 19, paragraph 1, subparagraph 1.3, clause 1.3.1 and 1.3.2, of Basic Regulation, are amended and supplemented by the following text: 1.3. Apparatus containing a sealed source, provided that: 1.3.1. The apparatus is of a type approved by the Ministry; 1.3.2. The apparatus does not cause in normal operating conditions, a dose rate exceeding one (1) µSv/h at a distance of zero point one (0.1) m from any accessible surface; and Article 12 1. Article 19, paragraph 2, subparagraphs 2.1 and 2.2, of Basic Regulation, are amended and supplemented by the following text: 2. Any electrical apparatus provided tha: 2.1. It is a cathode ray tube intended for the display of visual images, or other electrical apparatus operating at a potential difference not exceeding thirty (30) kilo Volt (kV) or it is of a type approved by Ministry; 2.2. It does not cause, in normal operating conditions, a dose rate exceeding one (1) µSv/h at a distance of zero point one (0.1) m from any accessible surface. Article 13 1. Article 23, paragraph 1, subparagraph 1.2, of Basic Regulation, are amended and supplemented by the following text: 1.2. Ensure that on-site emergency response plan is tested, reviewed and, as appropriate, revised at regular intervals, taking into account lessons learned from past emergency exposure situations and taking into account the results of the participation in emergency exercises. Article 14 1. Article 23, paragraph 4, subparagraph 4.1, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 4.1. Notify the Ministry promptly on the emergent condition; Article 15 1. Article 24 of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: Article 24 On-site radiation monitoring of discharges Undertaking responsible for the practice, where a discharge authorization is granted by the license, shall monitor appropriately or where appropriate evaluate the radioactive airborne or liquid discharges into the environment in normal operation and shall report the results of monitoring to the Ministry. Article 16 1. Article 25, paragraph 2, subparagraph 2.5, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 2.5. Medical exposure for medical or biomedical research are examined by an relevant commission established by the Ministry; Article 17 1. Article 29 of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: Article 29 Training and recognition Undertaking shall ensure that training and recognition requirements are met for the practitioner, the medical physics expert, radiation protection experts, and the individuals as referred by subparagraph 2 in Article 27. Article 18 1.Article 30, paragraph 1, subparagraph 1.1, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.1. All medical radiological equipment in use is kept under strict surveillance by the Ministry regarding radiation protection; 2. Article 30, paragraph 1, subparagraph 1.3, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1.3. Appropriate quality assurance programmes and assessment of dose or verification of administered activity shall be implemented by the undertaking; and Article 20 1. Article 30, paragraph 3, subparagraph 3.2, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 3.2. Equipment used for external beam radiotherapy with a nominal beam energy exceeding one (1) MeV has a device to verify key treatment parameters.; 2. Article 30, paragraph 3, subparagraph 3.3, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 3.3. Any equipment used for interventional radiology has a device or a feature informing the practitioner and those carrying out practical aspects of the medical procedures of quantity of radiation produced by the equipment during the procedure; 3. Article 30, paragraph 3, subparagraph 3.5, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 3.5. Equipment used for interventional radiology and computed tomography has the capacity to transfer the information required under subparagraph 3.4 of paragraph 3 of this article to the record of the examination; Article 21 1. Article 32, paragraph 1, of Basic Regulation, is amended and supplemented by the following text: 1. Undertaking shall ensure that the referrer or the practitioner, as appropriate, be informed whether the individual subject to medical exposure is pregnant or breastfeeding, unless it can be ruled out for obvious reasons or is not relevant for the radiological procedure. Article 22 Entry into force This Regulation shall enter into force seven (7) days upon its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Albin KURTI ____________________________ Prime Minister of the Republic of Kosovo Date: ______ 2026 Prishtina | Vlada Republike Kosovo U skladu sa članom 93 stav 4 Ustava Republike Kosovo, članom 14 stav 2 Zakona Br. 06/L-029 o Zaštiti od Zračenja i Nuklearnoj Bezbednosti (Službeni glasnik Br. 5, od 27.04.2018.), članom 12 stav 1 Zakona Br. 08/L-123 o Izmenama i Dopunama Zakona koji se odnose na Racionalizaciju i Uspostavljanje Linija Odgovornosti Izvršnih Agencija (Službeni glasnik Br. 11, od 17.05.2023.), članom 8 stav 4 podstav 4.5 Zakona Br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosovo (Službeni glasnik Br. 34/22, od 18.11.2022.) i članom 78 stav 6 podstav 6.2 Uredbe Br. 17/2024 o radu Vlade, Usvaja: UREDBU (VRK) BR. ___/2026 O IZMENI I DOPUNI UREDBE (VRK) BR. 18/2018 O IZVORIMA I PRAKSAMA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA Član 1 Svrha Svrha ove Uredbe je izmena i dopuna Uredbe (VRK) Br. 18/2018 o Izvorima i Praksama Jonizujućeg Zračenja. Član 2 U celom tekstu osnovne Uredbe, naziv „Agencija” zamenjuje se nazivom „Ministarstvo”. Član 3 1. Član 4, stav 1, podstav 1.50, Osnovne uredbe, dopunjuje se i menja sledećim tekstom: 1.50. Licenca – dokument koji izdaje Ministarstvo na preporuku nadležnog Odeljenja za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost radi razvoja prakse u skladu sa specifičnim uslovima prema važećim zakonodavstvo; 2. Član 4, stav 1, podstva 1.78, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.78. Radnik u vanrednim situacijama – svako lice koje ima posebnu ulogu u slučajevima vanredne situacije i koje može biti izloženo zračenju dok deluje u odgovornosti na vanrednu situaciju; 3. Član 4, stav 1, podstav 1.82, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.82. Medicinska radiologija – pitanja koja se odnose na radiodijagnostičke procedure i interventnu radiologiju ili druge medicinske primene jonizujućeg zračenja u svrhu planiranja, vođenja i verifikacije; Član 4 1. Član 5, stav 1, Osnovne uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1. Preduzeće je dužno da registruje izvore kod Ministarstva i da obezbedi preduzimanje mera kako bi se otvoreni izvori držali pod kontrolom u pogledu njihove lokacije, upotrebe, reciklaže ili odlaganja kada više nisu potrebni. 2. Član 5, stav 3, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 3. Preduzeće koje poseduje otvoreni radioaktivni izvor dužno je da odmah obavesti Ministarstvo o svakom gubitku, krađi, curenju, ispuštanju ili neovlašćenoj upotrebi. Član 5 1. Član 6, stav 4, Osnovne uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 4. Preduzeće koje poseduje jedan ili više zatvorenih izvora odmah obaveštava Ministarstvo o svakom gubitku, curenju, krađi ili neovlašćenom korišćenju zatvorenog izvora. 2. Član 6, stav 5, Osnovne uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 5. Preduzeće preduzima odgovarajuće mere za bezbednost izvora, uključujući transport, korišćenje i skladištenje, kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje, pristup, uklanjanje ili krađa izvora. Član 6 1. Član 7, stav 1, podstav 1.2, Osnovne uredbe, dopunjuje se i menja sledećim tekstom: 1.2. Svake godine do kraja februara, za prethodnu godinu; 2. Član 7, stav 1, podstav 1.4, Osnovne uredbe, dopunjuje se i menja sledećim tekstom: 1.4. Preduzeće, nakon zaključivanja podataka za određeni izvor koji više ne poseduje, bez odlaganja obaveštava Ministarstvo sa sledećim podacima: naziv preduzeća ili postrojenja za skladištenje ili odlaganje otpada u koje je izvor prenet; Član 7 1. Član 10, stav 1, podstav 1.3, Osnovne uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.3. Obezbediti da svaki stacionarni i mobilni izvor podleže odgovarajućim dokumentovanim merama, kao što su pisani protokoli i procedure, usmerenim na sprečavanje neovlašćenog pristupa izvoru, gubitka ili krađe ili oštećenja od požara; 2. Član 10, stav 1, podstav 1.4, Osnovne uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.4. Odmah obavestiti Ministarstvo o svakom gubitku, krađi, curenju ili neovlašćenom korišćenju izvora, organizovati kontrolu nad integritetom svakog izvora nakon bilo kog događaja, uključujući požar, koji je mogao oštetiti izvor i obavestiti Ministarstvo o preduzetim merama; Član 8 1. Član 13, stav 4, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 4. Zabranjena je prodaja ili stavljanje na raspolaganje javnosti potrošačkih proizvoda ako njihova upotreba nije opravdana ili njihova upotreba ne ispunjava kriterijume za izuzeće od obaveštavanja prema članu 19. Član 9 1. Član 14, stav 2, podstav 2.4, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 2.4. Kao što je definisano u podstavovima 2.1 i 2.2 ovog člana, opšte i posebno opravdanje praksi koje uključuju nemedicinsko snimanje radi oslikavanja biće predmet razmatranja; Član 10 1. Član 16, stav 1, podstav 1.3, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.3. Da proveri efikasnost i održavanje opreme kako je navedeno u podstavu 1.2 ovog člana i da obezbedi redovnu kalibraciju i, ako je potrebno, servisiranje mernih instrumenata; Član 11 1. Član 19, stav 1, podstav 1.3, podstavovi 1.3.1 i 1.3.2 Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.3. Oprema koja sadrži zatvoreni izvor, pod uslovom da: 1.3.1. Oprema je tipa koji je odobrilo Ministarstvo; 1.3.2. Oprema, pod normalnim uslovima rada, ne izaziva brzinu doze veću od jednog (1) μSv/h na udaljenosti od nulte tačke od jednog (0,1) m od bilo koje pristupačne površine; i Član 12 1. Član 19, stav 2, pod stavovima 2.1 i 2.2, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 2. Bilo koji električni uređaj pod uslovom da: 2.1. To je katodna cev koja služi kao ekran za prikazivanje vizuelnih slika ili drugi električni uređaj koji radi na naponu koji ne prelazi trideset (30) kilovolti (kV) ili je tip uređaja koji je odobrilo Ministarstvo; 2.2. Opreme, pod normalnim uslovima rada, ne izaziva brzinu doze veću od jednog (1) μSv/h na udaljenosti od nula tačka jedan (0.1) m od bilo koje pristupačne površine. Član 13 1. Član 23, stav 1, podstav 1.2, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.2. Obezbediti da se plan za vanredne situacije, testiran, preispituje i, gde je to potrebno, revidira u redovnim intervalima, uzimajući u obzir lekcije naučene iz prethodnih situacija izloženosti u vanrednim situacijama i uzimajući u obzir rezultate učešća u vežbama za vanredne situacije. Član 14 1. Član 23, stav 4, podstav 4.1, Osnovne Uredbe, menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 4.1. Odmah obavestiti Ministarstvo o vanrednoj situaciji; Član 15 1. Član 24 Osnovne Uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: Član 24 Praćenje na terenu radioaktivnih ispuštanja Preduzeće odgovorno za delatnost, za koju je izdata dozvola za ispuštanje u skladu sa licencom, prati, po potrebi ili kada je to potrebno, radioaktivna ispuštanja u obliku aerosola ili tečnosti u životnu sredinu tokom normalnog rada i izveštavati Ministarstvo o rezultatima praćenja. Član16 1. Član 25, stav 2, podstav 2.5, Osnovne Uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 2.5. Medicinsko izlaganje za medicinska ili biomedicinska istraživanja preispituje nadležna komisija, koju je osnovalo Ministarstvo; Član 17 1. Član 29 Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: Član 18 Obuka i priznavanje Preduzeće obezbedi da zahtevi obuke i priznavanje su ispunjeni za odgovorne lekare, stručnjake za medicinsku fiziku, stručnjake za zaštitu od zračenja i lica kako je predviđeno u stavu 2 člana 27. Član 19 1. Član 30, stav 1, podstav 1.1, Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.1. Sva medicinska radiološka oprema koja je u upotrebi mora biti pod strogim nadzorom Ministarstva u pogledu zaštite od zračenja; 2. Član 30, stav 1, podstav 1.3, Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.3. Preduzeće mora da sprovodi odgovarajuće programe obezbeđenja i kontrole kvaliteta i procenu doze ili verifikaciju aktivnosti kojoj je pacijent podvrgnut; i Član 20 1. Član 30, stav 3, podstav 3.2, Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 1.3. Preduzeće mora da sprovodi odgovarajuće programe obezbeđenja i kontrole kvaliteta i procenu doze ili verifikaciju aktivnosti kojoj je pacijent podvrgnut; i 2. Član 30, stav 3, podstav 3.3, Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 3.3. Svaka oprema koja se koristi za interventnu radiologiju mora imati uređaj ili funkciju koja obaveštava lekara opšte prakse i one koji obavljaju praktične aspekte medicinskih procedura o količini zračenja koju proizvodi oprema tokom procedure; 3. Član 30, stav 3, podstav 3.5, Osnovne uredbe menja se i dopunjuje sledećim tekstom: 3.5. Oprema koja se koristi za interventnu radiologiju i kompjuterizovanu tomografiju ima mogućnost prenosa informacija potrebnih na osnovu podstavi 3.4. stava 3 ovog člana u izveštaj o pregledu; Član 21 1. Član 32, stav 1, Osnovne Uredbe se dopunjuje i menja sledećim tekstom: 1. Preduzeće obezbeđuje lekar upućivača ili odgovorni lekar, zavisno od slučaja, bude obavešten o tome da li je osoba koja je podvrgnuta medicinskom izlaganju trudna ili doji, osim ako se to ne može isključiti iz očiglednih razloga ili nije relevantno za radiološku proceduru. Član 22 Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Kosovo. Albin KURTI ___________________________ Premijer Republike Kosovo Datum: ______ 2026 Priština |
| --- | --- | --- |