Republika e Kosovës

Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

PROJEKT RREGULLORE (MMPH) NR. ______ /2026 PËR CERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE (CPE)

DRAFT REGULATION (MESP) NO. ______ /2026 ON ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF BUILDINGS (EPC)

NACRT UREDBU (MŽSPP) BR. ______ /2026 O SERTIFIKOVANJU ENERGETSKIH PERFORMANSI ZGRADA (SEP)

| Ministrja e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Në mbështetje të Nenit 14 paragrafi 3 të Ligjit Nr. 08/L-242 për Përformancën Energjetike të Ndërtesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 10/12 qershor 2024, Prishtinë), nenit 11 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.5 të Ligjit 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare, Nr. 34/22 dt. 18.11.2022), si dhe nenit 9 paragrafi 2 të Rregullores (QRK) – Nr. 17/2024 për Punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nxjerr: RREGULLORE (MMPH) Nr. ____/2026 PËR CERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE (CPE) KAPITULLI I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi 1. Qëllimi i kësaj Rregullore është të përcaktojë procesin e certifikimit energjetik të ndërtesave, tarifat, procedurat për lëshimin dhe regjistrimin e CPE-së të ndërtesës relevante, përmbajtjen e CPE–së, dhe të Raportit përcjellës të CPE-së dhe sistemin e kontrollit të pavarur. 2. Kjo rregullore është pjesërisht në përputhje me Direktivën 2018/844/EU të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 30 majit 2018 që ndryshon Direktivën 2010/31/EU mbi Performancën Energjetike të Ndërtesave dhe Direktivën 2012/27/EU mbi Efiçencën e Energjisë. Neni 2 Fushëveprimi Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen për ndërtesat dhe njësitë e ndërtesave që, në pajtim me legjislacionin në fuqi për performancën energjetike të ndërtesave, i nënshtrohen kërkesave për vlerësimin dhe certifikimin e performancës energjetike, si dhe për pronarët, personat e autorizuar për vlerësimin, certifikimin dhe kontrollin e performancës energjetike dhe institucionet kompetente të përfshira në administrimin dhe mbikëqyrjen e sistemit të certifikimit energjetik. Neni 3 Përkufizimet 1. Shprehjet e përdoruara në këtë Rregullore kanë kuptimin si në vijim: 1.1. Bllok apartamentesh – (ndërtesë kolektive banimi) – ndërtesa e banimit të përbërë nga dy (2) ose më shumë njësi banimi (apartamente), të projektuara ose të përshtatura për t’u përdorur ndaras, të cilat ndajnë zona të përbashkëta si hyrjet, shkallët, korridoret, ashensorët ose hapësirat ndihmëse; 1.2. Zonë e përbashkët - një (1) sipërfaqe e një (1) ndërtese e ndarë nga dy (2) ose më shumë njësi të ndërtesës për qëllime përdorimi të përbashkët, qasjeje ose si rrugëkalim; 1.3. Raporti përcjellës i CPE-së – raporti teknik i certifikatës që përmban të dhëna për kalkulimet, rekomandimet, si dhe parametrat e performancës energjetike të ndërtesës; 1.4. Ndërtesë publike – ndërtesë në pronësi ose përdorim të institucioneve publike, që shërben për ofrimin e shërbimeve publike; 1.5. Ndërtesë me shumë funksione - ndërtesë që përdoret për më shumë se një (1) kategori funksionale në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë se hapësirat brenda ndërtesës shfrytëzohen për funksione të ndryshme, si p.sh. banim, zyra, shërbime, tregti, arsim, rekreacion, etj. Në këto ndërtesa, zonat funksionale mund të jenë të kombinuara brenda një objekti të vetëm, ose të ndara në kate të ndryshme, por të gjitha kontribuojnë në funksionin e përgjithshëm të ndërtesës; 1.6. Sistemi i kontrollit të pavarur – mekanizëm për verifikimin dhe sigurimin e cilësisë së certifikatave të lëshuara; 1.7. Regjistri i vlerësuesve të energjisë – bazë e të dhënave që përmban listën dhe statusin e vlerësuesve të licencuar të energjisë, pjesë përbërëse e Platformës PEPEN; 1.8. Ofrues i programeve të trajnimit – subjekt i autorizuar nga Ministria për organizimin dhe zbatimin e programeve të trajnimit për vlerësuesit e energjisë; 1.9. Certifikatë e vlefshme – Certifikatë e Performancës Energjetike që nuk ka skaduar dhe nuk është shpallur e pavlefshme nga Ministria; 1.10. Inspektorati i ndërtimit – organ përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të kërkesave të kësaj Rregulloreje në terren; 1.11 Platforma Elektronike për Performancë Energjetike të Ndërtesave (PEPEN) - sistemi elektronik i krijuar, administruar dhe mirëmbajtur nga Ministria, për procedimin, lëshimin dhe ruajtjen e Certifikatave të Performancës Energjetike (CPE) dhe raporteve përcjellëse, mbajtjen e të dhënave për konsumin e energjisë së ndërtesave, monitorimin e verifikimit të CPE-ve në kuadër të sistemit të pavarur të kontrollit, si dhe administrimin e të dhënave dhe statusit të vlerësuesve të energjisë. 1.12. Kontroller i pavarur – person fizik apo juridik i përzgjedhur dhe të autorizuar për të kryer kontrollin e pavarur të Certifikatave të Performancës Energjetike (CPE), me qëllim verifikimin e vlefshmërisë, saktësisë dhe pajtueshmërisë së tyre me kërkesat ligjore dhe teknike të përcaktuara nga Ministria; 1.13. Metodologjia Kombëtare e Kalkulimit (MKK) – paraqet metodologjinë për kalkulimin e performancës së integruar energjetike të ndërtesës. MKK përdoret në kalkulimin e niveleve të kostos optimale për kërkesat e performancës energjetike të ndërtesave, njësive të ndërtesave dhe elementeve të ndërtesave që përdoret për përgatitjen dhe lëshimin e Certifikatave të Performancës Energjetike; 1.14. Dokumentet përcjellëse të CPE - përfshijnë dokumentacionin teknik të ndërtesës, të dhënat mbi materialet dhe instalimet, si dhe llogaritjet, matjet, inqizimet që vërtetojnë efiçiencën e energjisë. Këto dokumente shërbejnë për të konfirmuar karakteristikat termike, sistemet e ngrohjes/ftohjes dhe konsumin real ose të llogaritur të energjisë. Së bashku, ato sigurojnë bazën e plotë për vlerësimin dhe klasifikimin energjetik të ndërtesës; 1.15. Ligji – Ligji Nr. 08/L-242 për Performancën Energjetike në Ndërtesa. 2. Termet dhe shprehjet e përdorura në këtë Rregullore, kanë kuptimin e njëjtë ashtu siç janë përcaktuar në legjislacionin përkatës për performancën energjetike të ndërtesave. 3. Përdorimi i emrit në njërën gjini, nënkupton edhe gjininë tjetër. KAPITULLI II PROCESI I CERTIFIKIMIT ENERGJETIK NË NDËRTESA Neni 4 Ndërtesat për të cilat lëshohet CPE 1. Lëshimi i Certifikatës së Performancës Energjetike (CPE) është i detyrueshëm për këto raste: 1.1. Ndërtesat e reja dhe njësitë e reja të ndërtesave; 1.2. Ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e tyre që i nënshtrohen rinovimit të madh; 1.3. Çdo ndërtesë ose njësi të ndërtesës ekzistuese që shitet ose jepet me qira; 1.4. Çdo ndërtesë ekzistuese, me gjithsej sipërfaqen e shfrytëzueshme të dyshemesë më të madhe se dyqindepesëdhjetë (250) m2, e cila vizitohet shpesh nga publiku, apo që shfrytëzohet nga ndonjë autoritet publik. Neni 5 Certifikimi i performancës energjetike të njësisë së ndërtesës apo ndërtesës përfaqësuese 1. Certifikimi për njësinë e ndërtesës mund të bazohet në: 1.1. Certifikimin e zakonshëm të tërë ndërtesës; ose 1.2. Vlerësimin e një (1) njësie përfaqësuese të ndonjë ndërtese me të njëjtat karakteristika relevante për energjinë në të njëjtën ndërtesë. 2. Certifikimi për shtëpitë individuale mund të bazohet në vlerësimin e një (1) shtëpie përfaqësuese tjetër me dizajn dhe madhësi të ngjashme dhe me cilësi të ngjashme të performancës energjetike, nëse këtë përputhje mund ta garantojë vlerësuesi i energjisë që e përgatitë certifikatën e performancës energjetike. Neni 6 Rastet e veçanta të certifikimit të performancës energjetike të ndërtesave 1. Në rastin e ndërtesës shumëbanesore, CPE-ja kërkohet për çdo njësi të ndërtesës dhe një (1) e veçantë për hapësirat e përbashkëta, ose një (1) CPE për tërë ndërtesën. 2. Në rastin e qendrës tregtare të ndarë në njësi të veçanta të shitjes me pakicë, kërkohet CPE për çdo njësi të veçantë dhe një (1) CPE e veçantë për hapësirat e përbashkëta, ose një (1) CPE për tërë ndërtesën. 3. Në rastet kur ndërtesa administrative ndahet në njësi ndërtese, kërkohet një (1) CPE për çdo njësi ndërtese dhe një (1) e veçantë për hapësirat e përbashkëta, ose një (1) CPE për tërë ndërtesën. 4. Në ndërtesën me shumë funksione të ndarë në njësi ndërtese, kërkohet një (1) CPE për çdo njësi të ndërtesës, bazuar në llojin e ndërtesës dhe një (1) e veçantë për hapësirat e përbashkëta, ose një (1) CPE për tërë ndërtesën. Neni 7 Llojet e CPE-ve 1. Kjo Rregullore përcakton dy (2) lloje të CPE-ve, në varësi të fazës së zhvillimit të ndërtesës dhe qëllimit të vlerësimit energjetik, si në vijim: 1.1. CPE si e projektuar, dhe 1.2. CPE si e ndërtuar. 2. CPE si e projektuar lëshohet për ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese që i nënshtrohen rinovimit të madh, në fazën e aplikimit për leje ndërtimore, dhe përgatitet në bazë të projektit kryesor dhe dokumentacionit teknik. 3. CPE si e projektuar verifikon përmbushjen e kërkesave minimale të performancës energjetike ose kriteret për ndërtesë me konsum afër zero energji (NKAZE) të projektit që dorëzohet për leje ndërtimore. 4. CPE si e ndërtuar lëshohet: 4.1. Pas përfundimit të ndërtimit të ndërtesave të reja apo rinovimit të madh të ndërtesave ekzistuese, në fazën e aplikimit për certifikatë të përdorimit, dhe 4.2. Për ndërtesat ekzistuese që shiten, jepen me qira ose vizitohen nga publiku. 5. CPE si e ndërtuar për ndërtesat e reja apo ndërtesat ekzistuese që i nënshtrohen rinovimit të madh përgatitet mbi bazën e vlerësimit në vend, verifikimit të zbatimit të projektit kryesor dhe të dhënave reale të ndërtesës dhe sistemeve teknike. 6. CPE si e ndërtuar për ndërtesat ekzistuese që shiten, jepen me qira ose vizitohen nga publiku përgatitet mbi bazën e vlerësimit në vend dhe të dhënave reale të ndërtesës dhe sistemeve teknike. 7. CPE si e ndërtuar zëvendëson çdo CPE si e projektuar të mëparshme dhe regjistrohet në PEPEN. 8. CPE-ja përgatitet dhe nënshkruhet nga vlerësuesi i licencuar i energjisë dhe përmban elementet e përcaktuara në këtë Rregullore. Neni 8 Metodologjia e vlerësimit dhe kalkulimit 1. Vlerësimi i performancës energjetike të ndërtesës duhet të bazohet në Rregulloren përkatëse për Metodologjinë Kombëtare të Kalkulimit (MKK), dhe kërkesat që janë përcaktuar në Rregulloren përkatëse për Kërkesat Minimale për Përformancën e Energjetike të Ndërtesave. 2. Kalkulimi dhe vlerësimi i performancës energjetike për lëshimin e CPE-së kryhet vetëm përmes softuerit të miratuar nga Ministria, duke përdorur të dhëna të sakta për ndërtesën dhe sistemet teknike të saj. 3. Gjatë përgatitjes së CPE-së, vlerësuesi i energjisë duhet të përdorë të dhëna të verifikueshme, si vijon: 3.1. Për ndërtesa të reja, së paku: 3.1.1. certifikatën e pronës për parcelën ku zhvillohet projekti; 3.1.2. projektin kryesor; 3.1.3. specifikimet e materialeve; 3.1.4. dokumentacionin për sistemet teknike; 3.1.5. të dhënat për burimet e energjisë. 3.2. Për ndërtesa ekzistuese, së paku: 3.2.1. certifikata e pronës për ndërtesën (për ndërtesë ekzistuese - nëse ka) apo një deklaratë të statusit të ndërtesës nga pronari; 3.2.2. vizita në ndërtesë, intervistimi i pronarit/personit të autorizuar lidhur me të dhënat për ndërtesën dhe sistemet teknike, kryerja e matjeve të elementeve të ndërtesës, inspektimi i sistemeve teknike për marrjen e informatave/të dhënave të nevojshme; 3.2.3. analiza e të dhënave, nëse ekzistojnë, nga dokumentacioni i projektit kryesor, planet arkitektonike dhe inxhinierike, specifikimet e materialeve, dokumentacioni për sistemet teknike dhe burimet e energjisë. 4. Vlerësimi i performancës energjetike duhet të reflektojë përdorimin real ose të projektuar të ndërtesës, duke marrë parasysh profilin e shfrytëzimit të ndërtesës dhe operimit të sistemeve teknike. Neni 9 Vlefshmëria e CPE-së 1. CPE është e vlefshme për dhjetë (10) vite nga data e lëshimit, përveç rasteve kur ndodhin rrethana që, sipas Ligjit, sjellin përfundimin e parakohshëm të vlefshmërisë së CPE-së. 2. CPE e pavlefshme ose e skaduar nuk mund të përdoret në proceset administrative, teknike apo juridike, dhe duhet të zëvendësohet me CPE të re, kur kërkohet. KAPITULLI III PROCEDURAT PËR LËSHIMIN, REGJISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E CPE-ve Neni 10 Procedura e lëshimit të CPE-së 1. Pronari i ndërtesës ose përfaqësuesi i autorizuar angazhon përmes autorizimit një vlerësues të licencuar të energjisë nga lista publike e Ministrisë. 2. Vlerësuesi aplikon në PEPEN me të dhënat e ndërtesës, pas së cilës PEPEN gjeneron numrin unik identifikues. 3. Vlerësuesi kryen inspektimin në ndërtesë për mbledhjen e të dhënave të nevojshme për vlerësimin e performancës energjetike. Gjatë inspektimit, vlerësuesi plotëson formularin për mbledhjen e të dhënave, përmbajtja e të cilit përcaktohet në Shtojcën 2 të kësaj Rregulloreje. 4. Vlerësuesi kryen vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesës duke vendosur të dhënat dhe duke llogaritur përmes softuerit zyrtar të miratuar nga Ministria. 5. Pas përfundimit të vlerësimit, vlerësuesi vendos në PEPEN të dhënat, raportin e CPE-së, dhe dokumentet përcjellëse të kërkuara. 6. PEPEN gjeneron CPE-në, të cilën vlerësuesi e shkarkon, nënshkruan dhe i dorëzon pronarit. 7. Vlerësuesi duhet të përfundoj përgaditjen dhe lëshimin e CPE-së brenda tridhjetë (30) ditëve prej ditës së hapjes së lëndës për CPE në PEPEN. Në të kundërtën, sistemi shlyen lëndën në mënyrë automatike. Neni 11 Platforma Elektronike për Performancën Energjetike të Ndërtesave – PEPEN 1. PEPEN është sistemi zyrtar në të cilin kryhet procedimi, lëshimi, ruajtja e CPE-ve nga vlerësuesit e licencuar. 2. CPE, raporti i CPE-së dhe dokumentet përcjellëse ruhen në sistem deri skadim të CPE-së. 3. PEPEN mund të integrohet me sistemet elektronike tjera të nevojshme, me autorizimin e Ministrisë. 4. Publiku ka qasje në pjesën informative të PEPEN, ndërsa të dhënat teknike të detajuara mbeten të qasëshme vetëm për Ministrinë, vlerësuesin e energjisë, dhe kontrollerin. 5. PEPEN në regjistrin publik ofron së paku shfaqjen e klasës energjetike, sipas Komunës, llojit të ndërtesës dhe statusit të CPE-së. Neni 12 Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave personale ne PEPEN 1. PEPEN përpunon dhe ruan të dhënat personale në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe atë vetëm informacionin minimal të domosdoshëm për identifikimin e ndërtesës, vlerësuesit dhe dokumenteve të procesit të vlerësimit. 2. Qasja në të dhënat personale është e kufizuar vetëm për Ministrinë dhe vlerësuesit e licencuar për dokumentet që ata përgatisin, për qëllime të zbatimit të obligimeve që i përcakton Ligji. 3. PEPEN siguron mbrojtjen e të dhënave përmes masave teknike dhe organizative të sigurisë, përfshirë enkriptimin, autentifikimin dhe regjistrat e auditimit. Neni 13 Publikimi i CPE-ve 1. Për një ndërtesë, sipërfaqja e përdorshme e së cilës është më e madhe se dyqindepesëdhjetë (250) m2, dhe e cila vizitohet shpesh nga publiku apo që shfrytëzohet nga ndonjë autoritet publik, CPE-ja duhet të ekspozohet në një vend të dukshëm që shihet qartë nga publiku. 2. Për ndërtesat që shiten ose jepen me qira, klasa energjetike duhet të përmendet në çdo material publikimi ose reklamimi të shitjes apo qirasë. 3. Në bazë të të dhënave të PEPEN, Ministria përfshin në formë të përmbledhur në raportet vjetore kombëtare, të dhëna për performancën energjetike të ndërtesave. KAPITULLI IV PËRMBAJTJA E CPE-ve DHE RAPORTI i CPE-së Neni 14 Përmbajtja e CPE-së 1. CPE-ja përmban së paku këto informata thelbësore: 1.1. Të dhënat e përgjithshme të ndërtesës; 1.2. Të dhënat e CPE; 1.3. Të dhënat për performancën energjetike; 1.4. Bilanci i energjisë në ndërtesë; 1.5. të dhënat administrative. 2. CPE-ja paraqitet në format të standardizuar nga Ministria sikur që është paraparë në Shtojcën 1 të kësaj Rregullorjeje. Neni 15 Raporti përcjellës i CPE-së 1. Raporti përcjellës i CPE-së gjenerohet nga softueri në dy (2) verzione, si: 1.1. Raport i zgjeruar; dhe 1.2. Raport i shkurtuar. 2. Raporti i zgjeruar i CPE-së përfshinë së paku: 2.1. Të dhënat për projektin (ndërtesën); 2.2. Të dhënat për pronarin e ndërtesës; 2.3. Të dhënat për vlerësuesin e energjisë dhe/ose të dhënat e ekipit që e ka përgatitur CPE-në; 2.4. Vlerat referente për kushtet klimatike; 2.5. Vlerat referente për burimet e energjisë (lëndët djegëse); 2.6. Të dhënat përmbledhëse për tërë ndërtesën, që përfshijnë: 2.6.1. parametrat e përgjithshëm të ndërtesës; 2.6.2. karakteristikat energjetike; 2.6.3. përmbledhja e sipërfaqeve të elementeve të mbështjellësit termik të ndërtesës; 2.6.4. të dhënat mesatare për kushtet e komfortit të qëndrimit për zonat e ndërtesës të cilat ngrohen, ventilohen ose ftohen (kondicionohen); 2.6.5. sipërfaqet e kondicionuara të ndërtesës; 2.6.6. energjia e dobishme e sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit (NVKA); 2.6.7. energjia finale për ngrohje; 2.6.8. energjia finale për ndriçim; 2.6.9. energjia finale për ventilim të detyrueshëm; 2.6.10. energjia finale për kondicionim të ajrit (ftohje). 2.7. Përshkrimi i elementeve individuale të ndërtesës, zonave dhe sistemeve: 2.7.1. Elementet e ndërtesës: 2.7.1.1. elementet jo-transparente të ndërtesës; 2.7.1.2. elementet transparente (të xhamëzuara) të ndërtesës. 2.7.2. Zonat: 2.7.2.1. sipërfaqet dhe format e kondicionimit të zonave; 2.7.2.2. kërkesa për energji të dobishme për secilën zonë sipas secilit sistem të NVKA dhe sistem teknik në ato zona. 2.7.3. Furnizimi me ngrohje dhe ujë të ngrohtë: 2.7.3.1. struktura e hapësirave të trajtuara; 2.7.3.2. nxehtësia e dobishme e gjeneruar; 2.7.3.3. kërkesa për energji elektrike nga gjeneratorët e nxehtësisë; 2.7.3.4. gjeneratorët e nxehtësisë – lëndet djegëse, ngrohja lokale dhe ngrohja në distancë (qëndrore). 2.7.4. Ndriçimi: 2.7.4.1. ndriçimi sipas zonave. 2.7.5. Sistemet NVKA: 2.7.5.1. pasqyra e sistemeve NVKA; 2.7.5.2. kërkesa për energji elektrike finale për ventilatorët. 2.7.6. Hapësirat e furnizuara me ftohje: 2.7.6.1. struktura e haplësirave të trajtuara dhe ftohja e dobishme e gjeneruar; 2.7.6.2. gjeneratorët e ftohjes – energjia elektrike; 2.7.6.3. gjeneratorët e ftohjes – lëndet djegëse, ftohja lokale dhe ftohja në distancë (qëndrore); 2.7.6.4. energjia ndihmëse për ftohje. 2.7.7. Gjenerimi (prodhimi) i energjisë elektrike, përfshirë energjinë nga BRE: 2.7.7.1. Bilanci i energjisë elektrike. 2.7.8. Indikatori për emetimet e CO₂. 2.8. Rekomandimet e realizueshme për përmirësimet me kosto optimale apo kosto efektive për: 2.8.1. masat që ndërlidhen me ndonjë rinovim të madh të mbështjellësit të ndërtesës apo të sistemeve teknike të ndërtesës; 2.8.2. masat për elementet e veçanta të ndërtesës, pavarësisht ndonjë rinovimi të madh të mbështjellësit të ndërtesës apo sistemeve teknike të ndërtesës. 2.9. Referencën e MKK-së dhe versionin e softuerit të aprovuar; 2.10. Datën e lëshimit dhe kodin e regjistrimit. 3. Raporti i shkurtuar, i cili i dorëzohet pronarit të ndërtesës, përmbanë së paku: 3.1. Përmbledhjen e ndërtesës: 3.1.1. Parametrat e përgjithshëm të ndërtesës; 3.1.2. Treguesit energjetikë dhe kërkesa totale për energji; 3.1.3. Përmbledhja e elementeve të mbështjellësit termik të ndërtesës; 3.1.4. Të dhënat mesatare të përdorimit për zonat e kondicionuara termikisht; 3.1.5. Kondicionimi i ndërtesës; 3.1.6. Energjia e dobishme për sistemet e ambienteve dhe sistemet NVKA; 3.1.7. Energjia finale për sistemet e ngrohjes; 3.1.8. Energjia finale për ndriçimin; 3.1.9. Energjia finale për ventilimin mekanik; 3.1.10. Energjia finale për sistemet e ftohjes; 3.1.11. Energjia finale për gjeneratorët e avullit. 3.2. Përshkrimi i komponentëve individualë: 3.2.1. Komponentët e ndërtesës; 3.2.2. Zonat; 3.2.3. Sistemet e furnizimit me ngrohje dhe ujë të ngrohtë sanitar; 3.2.4. Sistemet e ndriçimit; 3.2.5. Sistemet NVKA; 3.2.6. Sistemet e furnizimit me ftohje, 3.2.7. Prodhimi i energjisë elektrike. Neni 16 Përcaktimi i klasës energjetike të ndërtesës 1. Ndërtesat renditen në tetë klasa të energjisë, sipas shkallëve nga A+ deri në G, ku A+ paraqet klasën më të favorshme, ndërsa G klasën më të pafavorshme të energjisë. 2. Klasa e energjisë së ndërtesës përcaktohet nga treguesi i performancës energjetike, në përputhje me tabelën e mëposhtme: Klasa energjetike. A+; PE < 0. A; 0 < PE ≤ 0,35. B; 0,35 < PE ≤ 0,50. C; 0,50 < PE ≤ 0,71. D; 0,71 < PE ≤ 1,00. E; 1,00 < PE ≤ 1,41. F; 1,41 < PE ≤ 2,00. G; 2,00 < PE. 3. Treguesi i performancës energjetike (PE) përcaktohet në bazë të Rregullores përkatëse për Kërkesat Minimale të Performancës Energjetike të Ndërtesave. 4. Ndërtesa me klasë energjetike D konsiderohet ndërtesë që plotëson kërkesat minimale të performancës energjetike. Klasat mbi D (A+, A, B, C) tregojnë ndërtesa më efiçiencë më të lartë. 5. Klasa energjetike e ndërtesës shënohet grafikisht me një shigjetë në shkallën e energjisë në CPE, së bashku me të dhënat për treguesin e performancës energjetike të ndërtesës. KAPITULLI V TARIFAT ADMINISTRATIVE PËR REGJISTRIMIN E CPE-VE Neni 17 Tarifat administrative, llogaritja dhe procedura e pagesës 1. Tarifa administrative për regjistrimin dhe lëshimin e CPE-së, e cila paguhet nga vlerësuesit e energjisë në Buxhetin e Republikës së Kosovës, përllogaritet sipas metodologjisë së përcaktuar në këtë nen dhe paraqitet në Shtojcën 4 të kësaj Rregulloreje. 2. Tarifa administrative për regjistrimin dhe lëshimin e CPE-së është fikse dhe zbatohet për çdo CPE të lëshuar. 3. Tarifa administrative përcaktohet sipas parimit të mbulimit të kostos, në përputhje me legjislacionin për procedurën e përgjithshme administrative, duke marrë për bazë koston mesatare të nevojshme për regjistrimin, administrimin dhe kontrollin e CPE-ve. Për llogaritjen e kësaj kostoje merren parasysh: 3.1. kostot e personelit të angazhuar në administrimin, regjistrimin, përpunimin dhe kontrollin e CPE-ve, të llogaritura në bazë të kohës së nevojshme për kryerjen e këtyre veprimtarive; 3.2. kostot e funksionimit, mirëmbajtjes dhe përditësimit të PEPEN, për pjesën që lidhet me regjistrimin dhe administrimin e CPE-ve; 3.3. kostot e zbatimit të sistemit të pavarur të kontrollit të cilësisë për regjistrimin dhe lëshimin e CPE-së, duke përfshirë angazhimin e kontrollerëve; 3.4. kostot e tjera të drejtpërdrejta që lidhen me zhvillimin e procedurës administrative; dhe, 3.5. kostot e tërthorta administrative, në masën që i atribuohen procedurës së regjistrimit, administrimit dhe kontrollit të CPE-ve. 4. Kostoja mesatare administrative për një lëshim te CPE-së llogaritet duke pjesëtuar shumën e kostove të drejtpërdrejta dhe të tërthorta të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni me numrin e CPE-ve të lëshuara dhe të regjistruara ose të parashikuara për periudhën përkatëse, sipas formulës: T = (KD + KT) / N ku: T – është kostoja mesatare administrative për një CPE; KD – janë kostot e drejtpërdrejta administrative për periudhën përkatëse; KT – janë kostot e tërthorta administrative që i atribuohen procedurës përkatëse; dhe N – është numri i CPE-ve të lëshuara dhe të regjistruara ose të parashikuara për të njëjtën periudhë. 5. Shuma e tarifës administrative, e përcaktuar në Shtojcën 4 të kësaj Rregulloreje, është vendosur në bazë të analizës financiare të përgatitur nga Ministria, duke marrë parasysh kostot e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të administrimit, regjistrimit dhe kontrollit e CPE-ve, si dhe numrin e parashikuar të CPE-ve. Analiza financiare mbështetet në metodologjinë e llogaritjes së kostos mesatare administrative, sipas parimit të mbulimit të kostos, në përputhje me legjislacionin për procedurën e përgjithshme administrative. 6. Tarifa administrative mund të rishikohet nga Ministria së paku një herë në tre (3) vjet, ose më herët në rast të ndryshimeve të konsiderueshme të kostove administrative apo të numrit të CPE-ve të lëshuara, duke zbatuar metodologjinë e mbulimit të kostos. Çdo ndryshim i shumës së tarifës bëhet përmes ndryshimit të Shtojcës 4 të kësaj Rregulloreje. 7. Ministria, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për financa, krijon të gjitha kushtet teknike dhe procedurale të nevojshme për llogaritjen elektronike, faturimin dhe pagesën e tarifës administrative të përcaktuar me këtë Rregullore, përmes Portalit Qeveritar ose ndonjë sistemi tjetër elektronik të pagesave të Republikës së Kosovës, sipas rastit. 8. Tarifa administrative pasqyron vetëm kostot e arsyeshme dhe të nevojshme administrative që lidhen me funksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemit elektronik që përdoret për lëshimin, regjistrimin dhe përpunimin e CPE-ve, si dhe me funksionimin e sistemit të kontrollit të cilësisë së CPE dhe Raportit përcjellës të CPE-së. Neni 18 Administrimi i tarifës 1. Pagesat për tarifën administrative kryhen në momentin e regjistrimit të CPE-së nga vlerësuesi i licencuar. 2. Përmes PEPEN gjenerohet faturë elektronike automatike, e cila lidhet me numrin unik të certifikatës dhe ruhet në bazën e të dhënave të Ministrisë. 3. Ministria mban regjistër elektronik të transaksioneve financiare që lidhen me tarifën e regjistrimit të CPE-ve, i cili përditësohet në kohë reale dhe ruhet për të paktën dhjetë (10) vite. 4. Të dhënat për numrin e CPE-ve të regjistruara dhe vlerën totale të tarifave të mbledhura publikohen çdo vit në raportin vjetor të njësisë përkatëse të Ministrisë për performancën energjetike në ndërtesa. 5. Çdo mospërputhje ndërmjet tarifave të deklaruara dhe atyre të arkëtuara trajtohet sipas procedurave të kontrollit të pavarur dhe mund të përbëjë shkelje administrative. KAPITULLI VI VLERËSUESIT E ENERGJISË Neni 19 Vlerësuesit e Energjisë 1. Certifikimi energjetik i ndërtesave do të kryhet në mënyrë të pavarur nga vlerësuesit e energjisë të licencuar nga Ministria, në përputhje me këtë Rregullore dhe aktet nënligjore përkatëse. 2. Licenca vlerësuesit të energjisë lëshohet për periudhën pesë (5) vjeqare me mundësi vazhdimi pas plotësimit të kritereve të përcaktuara në aktet nënligjore. 3. Vlerësuesit e energjisë mund të veprojnë si person fizik ose juridik. KAPITULLI VII KONTROLLI I PAVARUR I CPE-ve Neni 20 Procedura e kontrollit 1. CPE-të dhe raportet përcjellëse të CPE-së i nënshtrohen kontrollit të pavarur, i cili kryhet nga një kontroller i autorizuar për kryerjen e kontrollit të pavarur. 2. Kontrolli i pavarur i CPE-së dhe raportit përcjellës mund të kryhet nga një (1) ose më së shumti tre (3) kontrollerë të autorizuar, varësisht nga kompleksiteti i ndërtesës. 3. Qëllimi dhe mjetet e kontrollit janë përcaktuar me Ligj. 4. Procesi i sistemit të pavarur të kontrollit të raporteve të CPE-së dhe Raportit përcjellës të CPE-së menaxhohet nga zyrtari përgjegjës i Ministrisë. 5. Përzgjedhja e CPE-ve për kontroll bëhet në këto mënyra: 5.1. Me përzgjedhje të rastësishme të mostrave të CPE-ve, përmes një algoritmi, në shkallën prej pesë (5) % të numrit të përgjithshëm të CPE-ve të regjistruara në PEPEN gjatë një (1) viti; ose 5.2. Nëse është bërë një kërkesë, kundërshtim ose ankesë specifike për ndonjë CPE të caktuar. 6. Çdo vlerësues i nënshtrohet, të paktën një (1) herë në pesë (5) vite, kontrollit të së paku një (1) CPE-je dhe raportit përcjellës të saj, të përzgjedhur në mënyrë rastësore. Neni 21 Procedura e kontrollit të CPE-ve dhe raporteve përcjellëse të CPE-ve 1. Kontrolleri e njofton, përmes PEPEN, vlerësuesin për fillimin e procedurës së kontrollit dhe i kërkon dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm apo sqarim shtesë, nëse ai nuk është i disponueshëm në platformë, apo është i nevojshëm gjatë procedurës së kontrollit. 2. Vlerësuesi e dorëzon dokumentacionin e kërkuar përmes PEPEN, brenda afatit të caktuar nga kontrolleri. 3. Nëse PEPEN nuk funksionon për shkak të një defekti teknik, kontrolleri e njofton vlerësuesin përmes postës elektronike. Pas rikthimit në funksion të platformës, njoftimi regjistrohet në PEPEN. 4. PEPEN përdoret për: 4.1. Përzgjedhjen e CPE-ve dhe raporteve përcjellëse të CPE-ve për kontroll; 4.2. Njoftimin e vlerësuesve për fillimin e procedurës së kontrollit; 4.3. Dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm për kontroll; dhe 4.4. Mbajtjen e evidencës për kontrollet e kryera. 5. Rezultatet e kontrolleve regjistrohen në PEPEN dhe përfshihen në raportin vjetor të njësisë përkatëse të Ministrisë për performancën energjetike në ndërtesa, bashkë me rekomandimet për përmirësim të procesit. Neni 22 Metodologjia e kontrollit të pavarur 1. Metodologjia, kriteret teknike, shtrirja e kontrollit, formulari i kontrollit dhe mënyra e dokumentimit të rezultateve të kontrollit përcaktohen në Shtojcën 3 të kësaj Rregulloreje. 2. Pas përfundimit të kontrollit të cilësisë, kontrolleri harton raportin e kontrollit, dhe i propozon Ministrisë të merr njërin nga vendimet në vijim: 2.1. Miraton CPE-në dhe Raportin përcjellës të CPE-së 2.2. Kërkon korrigjimin e CPE-së dhe/ose Raportit përcjellës të CPE-së; 2.3. Anulon CPE-në dhe Raportin përcjellës të CPE-së. 3. CPE dhe Raporti përcjellës i CPE-së miratohen kur gjatë kontrollit nuk konstatohet asnjë devijim që përbën bazë për korrigjim ose refuzim. 4. Kontrolleri propozon korrigjimin e CPE-së dhe/ose Raportit përcjellës të CPE-së kur konstatohet një ose më shumë nga rastet në vijim: 4.1. Ndryshimi i energjisë së furnizuar e sipërfaqes së shfrytëzueshme është mbi dhjetë (10) %, por jo më shumë se njëzet (20)%; 4.2. Ndryshimi i energjisë primare për sipërfaqe të shfrytëzueshme është mbi dhjetë (10)%, por jo më shumë se njëzet (20)%; 4.3. Ndryshimi në pjesën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë është mbi tre (3) %, por jo më shumë se dhjetë (10) %; 4.4. Ndryshimi i emetimeve vjetore të CO₂ është mbi dhjetë (10) %, por jo më shumë se njëzet (20)%; 4.5. Kërkohet që masat e propozuara për përmirësimin e performancës energjetike të plotësohen ose përmirësohen. 5. Kontrolleri propozon anulimin e CPE-së dhe Raportit përcjellës të CPE-së kur konstatohet një (1) ose më shumë nga rastet në vijim: 5.1. Ndryshon klasa e performancës energjetike e ndërtesës; 5.2. Ndryshimi i energjisë së furnizuar është mbi njëzet (20) %; 5.3. Ndryshimi i energjisë primare është mbi njëzet (20) %; 5.4. Ndryshimi në pjesën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë është mbi dhjetë (10)%; 5.5. Ndryshimi i emetimeve vjetore të CO₂ është mbi njëzet (20)%; 5.6. Mungon dokumentacioni i detyrueshëm, siç kërkohet në nenin 8, paragrafi 3; 5.7. Masat e propozuara për përmirësimin e performancës energjetike janë teknikisht të papërshtatshme. Neni 23 Korrigjimi i CPE-së dhe Raportit përcjellës të CPE-së 1. Në rastet kur kërkohet korrigjim, vlerësuesi është i detyruar të korrigjojë CPE-në dhe/ose Raportin e CPE-së, në përputhje me komentet dhe korrigjimet e përcaktuara në raportin e kontrollit, si dhe t'i ngarkojë dokumentet e korrigjuara në PEPEN brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e marrjes së raportit të kontrollit. 2. Kontrolleri shqyrton Raportin e CPE-së të korrigjuar dhe dokumentacionin shoqërues brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e ngarkimit të tyre në PEPEN. Neni 24 Anulimi i CPE-së dhe Raportit përcjellës të CPE-së 1. Në rastet kur CPE dhe Raporti përcjellës i CPE-së anulohet në procesin e kontrollit për shkak të shkeljeve të konstatuara në procesin e vlerësimit, Ministria urdhëron kryerjen e rivlerësimit të performancës energjetike. 2. Rivlerësimi sipas paragrafit 1 të këtij neni kryhet nga i njëjti vlerësues i energjisë që ka lëshuar CPE, brenda afatit të caktuar nga Ministria dhe pa kosto shtesë për pronarin ose personin e autorizuar të ndërtesës. 3. Të gjitha shpenzimet që lidhen me rivlerësimin sipas paragrafit 2 të këtij neni mbulohen nga vlerësuesi i energjisë. 4. Në rast se vlerësuesit të energjisë i është revokuar licenca ose ai nuk është më i autorizuar të ushtrojë veprimtarinë e vlerësimit të performancës energjetike, pronari i ndërtesës ose personi i autorizuar i ndërtesës angazhon një vlerësues tjetër të licencuar për kryerjen e rivlerësimit. 5. Vlerësuesi të cilit i është revokuar licenca si pasojë e anulimit të CPE-së është përgjegjës për shpenzimet e rivlerësimit sipas paragrafit 4 të këtij neni. Neni 25 Procedura e ankesës ndaj vendimit për korrigjimin ose anulimin e CPE-së dhe raportit përcjellës të CPE-së 1. Kundër vendimit të Ministrisë për korrigjimin ose anulimin e CPE-së dhe raportit përcjellës të CPE-së, pala ka të drejtë ankese, në përputhje me Ligjin përkatës për Procedurën e Përgjithshme Administrative. 2. Ankesa shqyrtohet nga Komisioni i Ankesave i themeluar nga Ministri, në përputhje me Ligjin. 3. Vendimi i marrë pas shqyrtimit të ankesës është përfundimtar në procedurën administrative. Kundër këtij vendimi pala mund të iniciojë konflikt administrativ, në përputhje me legjislacionin në fuqi. KAPITULLI VIII DETYRIMET E PALËVE DHE KOORDINIMI INSTITUCIONAL Neni 26 Detyrimet e vlerësuesit të energjisë 1. Vlerësuesi i energjisë është përgjegjës për kryerjen e vlerësimit energjetik në përputhje me legjislacionin përkatës për performancën energjetike të ndërtesave. 2. Gjatë procesit të vlerësimit, vlerësuesi duhet të: 2.1. Sigurojë që të gjitha të dhënat hyrëse të jenë të verifikueshme dhe të dokumentuara; 2.2. Rrespektojë formatet standarde të CPE-së dhe raportit të CPE-së të përcaktuara nga Ministria; 2.3. Ruajë objektivitetin profesional dhe të shmang çdo konflikt interesi; 2.4. Sigurojë që CPE-ja dhe raporti përcjellës i CPE-së të përmbajnë të dhëna të plota, të sakta dhe të verifikueshme; 2.5. Ruajë konfidencialitetin e informacionit teknik dhe personal të pronarit të ndërtesës. 3. Gjatë procesit të kontrollit të pavarur, vlerësuesi duhet të: 3.1. Të bashkëpunojë me kontrollerin dhe Ministrinë gjatë gjithë procedurës së kontrollit; 3.2. Të sigurojë, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga njoftimi, çdo dokumentacion ose informacion shtesë të kërkuar për verifikimin e CPE-së, nëse ai dokumentacion nuk është tashmë i ngarkuar në PEPEN, 3.3. Të korrigjojë CPE-në dhe raportin përcjellës të CPE-së në përputhje me komentet në raportin e kontrollit, brenda afatit të përcaktuar në këtë Rregullore. 4. Vlerësuesi është i detyruar të ruajë dokumentacionin teknik dhe të dhënat origjinale të llogaritjeve për një periudhë jo më të shkurtër se dymbëdhjetë (12) vite, duke mundësuar auditim ose kontroll të mëvonshëm nga Ministria. 5. Vlerësuesi është i detyruar të zbatojë Rregulloren përkatëse për Kodin e Praktikës për Vlerësuesit e Energjisë, të miratuar nga Ministria. Neni 27 Detyrimet e pronarit të ndërtesës 1. Pronari i ndërtesës ose personi i autorizuar i ndërtesës është përgjegjës për: 1.1. Ofrimin e të dhënave të sakta dhe të verifikueshme për ndërtesën dhe sistemet e saj gjatë procesit të vlerësimit; 1.2. Sigurimin e qasjes fizike për vlerësuesin gjatë vizitës në ndërtesë; 1.3. Ruajtjen dhe ekspozimin e CPE-së në vendin e përcaktuar nga kjo rregullore (për ndërtesat publike dhe tregtare); 1.4. Aplikimin për rinovim të CPE-së pas çdo rinovimi të madh ose ndryshimi të destinimit të ndërtesës; 1.5. Përdorimin e CPE-së vetëm për qëllimet për të cilat është lëshuar dhe mos-manipulimin e saj në asnjë formë. 2. Pronari është gjithashtu përgjegjës për dorëzimin e kopjes së CPE-së në rast të shitjes, dhënies me qira ose kalimit të pronësisë së ndërtesës. 3. Pronarët ose përfaqësuesit e autorizuar të pronarëve të ndërtesave janë përgjegjës për sigurimin e CPE-së për çdo rast të parashikuar në nenin 4 të kësaj Rregullore dhe për dorëzimin e saj tek autoriteti kompetent ose tek pala e interesuar. Neni 28 Koordinimi institucional, monitorimi dhe raportimi 1. Ministria është autoriteti përgjegjës për: 1.1. Mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj rregulloreje; 1.2. Miratimin e formateve të CPE-së dhe të raportit përcjellës të CPE-së; 1.3. Administrimin e PEPEN; 1.4.Përgatitjen e raportit vjetor kombëtar mbi performancën energjetike të ndërtesave. 2. Ministria monitoron në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e kësaj Rregulloreje dhe funksionimin e sistemit të certifikimit të performancës energjetike të ndërtesave. 3. Monitorimi, së paku përfshinë: 3.1. Analizimin e të dhënave nga PEPEN për trendet e certifikimit dhe klasat energjetike; 3.2. Vlerësimin e efektivitetit të kontrolleve të pavarura dhe masave të ndërmarra për përmirësim; 3.3. Identifikimin e barrierave administrative, teknike dhe institucionale; 3.4. Propozimin e masave për ngritjen e kapaciteteve të vlerësuesve dhe komunave. 4. Komunat janë përgjegjëse për: 4.1. Zbatimin e kërkesës për CPE gjatë procesit të dhënies së lejeve ndërtimore dhe lejeve të përdorimit, 4.2. Promovimin dhe ndërgjegjësimin qytetar për rëndësinë e CPE-së. KAPITULLI IX DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE Neni 29 Dispozitat kalimtare CPE-të e lëshuara para hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje mbeten të vlefshme deri në përfundimin e afatit të tyre të vlefshmërisë, përveç rasteve kur kërkohet CPE e re për shkak të rinovimit të madh të ndërtesës. Neni 30 Shtojcat 1. Pjesë përbërëse e kësaj Rregullore janë Shtojcat e bashkangjitura si vijon: 1.1. Shtojca 1 - Formati dhe përmbajtja e CPE-së; 1.2. Shtojca 2 - Formati dhe përmbajtja e formularit për mbledhjen e të dhënave nga vlerësuesit e energjisë’ 1.3. Shtojca 3 - Metodologjia, kriteret teknike, shtrirja e kontrollit, formulari i kontrollit dhe mënyra e dokumentimit të rezultateve të kontrollit. 1.4. Shtojca 4 - Tarifa administrative që paguhen nga vlerësuesit e energjisë. Neni 31 Shfuzqizimi Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore, shfuqizohet Rregullorja Nr. 03/18 për Procedurën e Certifikimit të Përformancës Energjetike në Ndërtesë. Neni 32 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Fitore Pacolli Dalipi ____________________ Ministre e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Prishtinë, …./…../2026 | The Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning, Pursuant to Article 14 paragraph 3 of Law No. 08/L-242 on Energy Performance of Buildings (Official Gazette of the Republic of Kosovo, No. 10/12 June 2024, Prishtina); Article 11, paragraph 1, sub-paragraph 1.5 of Law No. 08/L-117 on the Government of the Republic of Kosovo (Official Gazette, No. 34/22 dated 18.11.2022); and Article 9, paragraph 2 of Regulation (GRK) – No. 17/2024 on the Work of the Government of the Republic of Kosovo, Issues: REGULATION (MESP) No. _____/2026 ON ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF BUILDINGS (EPC) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose 1. The purpose of this Regulation is to determine the process of energy certification of buildings, fees, procedures for issuing and registering the EPC of the relevant building, the content of the EPC, and of the EPC follow-up Report, and the independent control system. 2. This Regulation is partially aligned with Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Article 2 Scope The provisions of this Regulation shall apply to buildings and building units which, in accordance with the applicable legislation on the energy performance of buildings, are subject to the requirements for the assessment and certification of energy performance, as well as to owners, persons authorized to carry out the assessment, certification and inspection of energy performance, and competent institutions involved in the administration and supervision of the energy certification system. Article 3 Definitions 1. The terms used in this Regulation shall have the following meanings: 1.1. Apartment block – (collective residential building) – residential building consisting of two (2) or more residential units (apartments), designed or adapted for separate use, which share common areas such as entrances, staircases, corridors, elevators or auxiliary spaces; 1.2. Common area – an (1) area of a (1) building shared by two (2) or more building units for the purposes of common use, access or as a passageway; 1.3. EPC follow-up Report – technical certificate report containing data on calculations, recommendations, and energy performance parameters of the building; 1.4. Public building – building owned or used by public institutions, which serves to provide public services; 1.5. Multi-purpose building - a building that is used for more than one (1) functional category at the same time. This means that the spaces inside the building are used for different functions, such as housing, offices, services, commerce, education, recreation, etc. In these buildings, functional areas may be combined within a single facility, or separated into different floors, but all contribute to the overall function of the building. 1.6. Independent control system – mechanism for verifying and ensuring the quality of issued certificates; 1.7. Register of Energy Assessors – database containing the list and status of licensed energy assessors, an integral part of the EPBEP Platform; 1.8. Training program provider – subject authorized by the Ministry for the organization and implementation of training programs for energy assessors; 1.9. Valid certificate – Energy Performance Certificate that has not expired and has not been declared invalid by the Ministry; 1.10. Construction Inspectorate – body responsible for supervising the implementation of the requirements of this Regulation in the field; 1.11. Energy Performance of Buildings Electronic Platform (EPBEP) – the electronic system established, operated, maintained and updated by the Ministry for the processing, issuance and storage of Energy Performance Certificates (EPCs) and follow-up reports, maintaining data on the energy consumption of buildings, monitoring the verification of EPCs within the independent control system, and administering data and the status of energy assessors 1.12. Independent controller – a natural or legal person selected and authorized to conduct an independent audit of Energy Performance Certificates (EPCs), in order to verify their validity, accuracy and compliance with the legal and technical requirements set by the Ministry. 1.13. National Calculation Methodology (NCM) – presents the methodology for calculating the integrated energy performance of the building. The NCM is used in the calculation of optimal cost levels for the energy performance requirements of buildings, building units and building elements, which is used for the preparation and issuance of Energy Performance Certificates. 1.14. Accompanying documents of an EPC - include the technical documentation of the building, data on materials and installations, as well as calculations, measurements, and inspections that prove energy efficiency. These documents serve to confirm thermal characteristics, heating/cooling systems, and real or calculated energy consumption. Together, they provide the complete basis for the building’s energy assessment and classification. 1.15. Law – Law No. 08/L-242 on Energy Performance of Buildings. 2. The terms and expressions used in this Regulation shall have the same meaning as defined in the applicable legislation on the energy performance of buildings. 3. Using a noun in one gender also implies the other gender. CHAPTER II BUILDING ENERGY CERTIFICATION PROCESS Article 4 Buildings for which EPC is issued 1. The issuance of an Energy Performance Certificate (EPC) is mandatory for the following cases: 1.1. new buildings and new building units, 1.2. existing buildings and their units undergoing major renovation, 1.3. any building or unit of an existing building that is sold or rented, 1.4. for any existing building, with a total usable floor area greater than two hundred and fifty (250) m2, which is frequently visited by the public, or which is used by a public authority. Article 5 Certification of the energy performance of the building unit or representative building 1. Certification for the building unit may be based on: 1.1. the common certification of the entire building, or 1.2. the assessment of a (1) representative unit of a building with the same energy-relevant characteristics in the same building. 2. Certification for individual houses may be based on the assessment of another representative house of similar design and size and with similar energy performance qualities, if this match can be guaranteed by the energy assessor preparing the energy performance certificate. Article 6 Special cases of energy performance certification of buildings 1. In the case of a multi-apartment building, an EPC is required for each unit of the building and a separate one for common areas, or one (1) EPC for the entire building. 2. In the case of a shopping center divided into separate retail units, an EPC is required for each separate unit and a separate EPC for common areas, or one (1) EPC for the entire building. 3. In cases where the administrative building is divided into building units, an EPC is required for each building unit and a separate one for common areas, or one (1) EPC for the entire building. 4. In a multi-purpose building divided into building units, an EPC is required for each building unit, based on the type of building and a separate one for common areas, or one (1) EPC for the entire building. Article 7 Types of EPCs 1. This Regulation defines two (2) types of EPCs, depending on the stage of development of the building and the purpose of the energy assessment, as follows: 1.1. as-designed EPC, and 1.2. as-built EPC. 2. The as-designed EPC is issued for new buildings and existing buildings undergoing major renovation, at the construction permit application stage, and is prepared based on the main project and technical documentation. 3. The as-designed EPC verifies the fulfillment of the minimum energy performance requirements or criteria for a nearly zero energy building (NZEB) of the project submitted for construction permit. 4. The as-built EPC is issued: 4.1. After the completion of the construction of new buildings or major renovation of existing buildings, at the stage of application for a certificate of occupancy, and 4.2. For existing buildings that are sold, rented or visited by the public. 5. The as-built EPC for new buildings or existing buildings undergoing major renovation is prepared on the basis of the on-site assessment, verification of the implementation of the main project, and actual data of the building and technical systems. 6. The as-built EPC for existing buildings that are sold, rented or visited by the public, is prepared based on the on-site assessment and actual data of the building and technical systems. 7. The as-built EPC replaces any previous as-designed EPC and is registered in the EPBEP. 8. The EPC is prepared and signed by the licensed energy assessor and contains the elements specified in this Regulation. Article 8 Evaluation and calculation methodology 1. The assessment of the energy performance of the building must be based on the relevant Regulation on the National Calculation Methodology (NCM), and the requirements set out in the relevant Regulation on Minimum Requirements for the Energy Performance of Buildings. 2. The calculation and assessment of energy performance for the issuance of the EPC is carried out only through the software approved by the Ministry, using accurate data about the building and its technical systems. 3. When preparing the EPC, the energy assessor must use verifiable data, such as: 3.1. For new buildings, at least: 3.1.1. the property certificate for the parcel where the project is being developed, 3.1.2. the main project, 3.1.3. material specifications, 3.1.4. technical systems documentation, 3.1.5. data on energy sources. 3.2. For existing buildings, at least: 3.2.1. Property certificate fort the building – if any) or a statement of the building staturs from the owner; 3.2.2. site visit to the building, interviewing the owner/authorized person regarding data on the building and technical systems, performing measurements of building elements, inspecting technical systems to obtain the necessary information/data, 3.2.3. analysis of data, if available, from the main project documentation, architectural and engineering plans, material specifications, documentation for technical systems and energy sources. 4. The energy performance assessment should reflect the actual or projected use of the building, taking into account the building’s occupancy profile and the operation of technical systems. Article 9 EPC validity 1. The EPC is valid for ten (10) years from the date of issuance, unless circumstances occur that, according to the Law, lead to the premature termination of the validity of the EPC. 2. An invalid or expired EPC cannot be used in administrative, technical or legal processes, and must be replaced with a new EPC, when required. CHAPTER III PROCEDURES FOR THE ISSUANCE, REGISTRATION AND PUBLICATION OF EPCs Article 10 EPC issuance procedure 1. The building owner or authorized representative shall engage, through authorization, a licensed energy assessor from the Ministry’s public list. 2. The assessor shall apply to the EPBEP with the building data, upon which the EPBEP shall generate a unique identification number. 3. The assessor shall conduct an inspection of the building to collect the data necessary for assessing energy performance. During the inspection, the assessor shall complete the data collection form, the content of which is set out in Annex 2 to this Regulation. 4. The assessor shall conduct the assessment of the building’s energy performance by entering data and calculating through the official software approved by the Ministry. 5. Upon completing the assessment, the assessor shall enter the data, the EPC Report, and the required supporting documents in the EPBEP. 6. The EPBEP shall generate the EPC, which the assessor shall download, sign, and deliver to the owner. 7. The assessor must complete the preparation and issuance of the EPC within thirty (30) days from the date of opening the EPC case in the EPBEP. Otherwise, the system shall automatically delete the case. Article 11 Energy Performance of Buildings Electronic Platform – EPBEP 1. The EPBEP is the official system in which the processing, issuance, and storage of EPCs by licensed assessors is carried out. 2. The EPC, EPC Report and accompanying documents are stored in the system until the expiration of the EPC. 3. The EPBEP can be integrated with other necessary electronic systems, with the authorization of the Ministry. 4. The public shall have access to the information part of the EPBEP, while detailed technical data shall remain accessible only to the Ministry, the energy assessor, and the controller. 5. In the public register the EPBEP shall offers at least the display of the energy class, according to the Municipality, the type of building and the status of the EPC. Article 12 Storage and protection of personal data in the EPBEP 1. The EPBEP shall process and store personal data in accordance with the legislation on the protection of personal data, and only the minimum information necessary to identify the building, the assessor and the documents of the assessment process. 2. Access to personal data shall be limited only to the Ministry and licensed assessors for the documents they prepare, for the purposes of implementing the obligations set forth by the Law. 3. The EPBEP shall ensure data protection through technical and organizational security measures, including encryption, authentication, and audit logs. Article 13 Publication of EPCs 1. For a building whose usable area is greater than two hundred and fifty (250) m2, and which is frequently visited by the public or used by a public authority, the EPC must be displayed in a conspicuous place that is clearly visible to the public. 2. For buildings that are sold or rented, the energy class must be mentioned in any publication or advertising material for the sale or rental. 3. Based on EPBEP data, the Ministry shall include in summarized form in the annual national reports, data on the energy performance of buildings. CHAPTER IV CONTENT OF THE EPCs AND THE EPC REPORT Article 14 Content of the EPC 1. The EPC shall contain at least the following essential information: 1.1. general building data, 1.2. EPC data, 1.3. energy performance data, 1.4. energy balance in the building, 1.5. administrative data; 2. The EPC is presented in a standardized format by the Ministry as provided forin Annex 1 of this Regulation. Article 15 EPC follow-up report 1. The EPC follow-up Report is generated by the software in two (2) versions, as follows: 1.1. Extended report, and 1.2. Abbreviated report. 2. The extended EPC report shall include at least: 2.1. Data on the project (building), 2.2. Building owner data, 2.3. Data on the energy assessor and/or data about the team that prepared the EPC, 2.4. Reference values for climatic conditions, 2.5. Reference values for energy sources (fuels), 2.6. Summary data for the entire building, including: 2.6.1. general parameters of the building, 2.6.2. energy characteristics, 2.6.3. summary of the surfaces of the elements of the building’s thermal envelope, 2.6.4. average data on occupancy comfort conditions for areas of the building that are heated, ventilated or cooled (conditioned), 2.6.5. conditioned surfaces of the building, 2.6.6. useful energy of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems, 2.6.7 final energy for heating, 2.6.8. final energy for lighting, 2.6.9. final energy for forced ventilation, 2.6.10. final energy for air conditioning (cooling). 2.7. Description of individual building elements, areas and systems: 2.7.1. building elements: 2.7.1.1. non-transparent elements of the building, 2.7.1.2. transparent (glazed) elements of the building. 2.7.2. Areas: 2.7.2.1. surfaces and forms of air conditioning of the areas, 2.7.2.2. useful energy demand for each area according to each HVAC system and technical system in those areas. 2.7.3. Heating and hot water supply: 2.7.3.1. structure of treated areas, 2.7.3.2. useful heat generated, 2.7.3.3. electricity demand from heat generators, 2.7.3.4. heat generators – fuels, local heating and district (central) heating. 2.7.4. Lighting: 2.7.4.1. lighting by areas. 2.7.5. HVAC systems: 2.7.5.1. overview of HVAC systems, 2.7.5.2. final electrical power demand for fans. 2.7.6. Area supplied with colling: 2.7.6.1. structure of the treated spaces and the useful cooling generated, 2.7.6.2. cooling generators – electric power, 2.7.6.3. cooling generators – fuels, local cooling and district (central) cooling, 2.7.6.4. auxiliary energy for cooling, 2.7.7. Generation (production) of electric power, including energy from RES: 2.7.7.1. Electric power balance. 2.7.8. Indicator for CO₂ emissions. 2.8. Feasible recommendations for optimal cost or cost-effective improvements for: 2.8.1. measures related to any major renovation of the building envelope or technical systems of the building, 2.8.2. measures for specific building elements, regardless of any major renovation of the building envelope or technical systems of the building. 2.9. NCM reference and approved software version, 2.10. date of issuance and registration code. 3. The abbreviated report, which is submitted to the building owner, contains at least: 3.1. Building overview: 3.1.1. General parameters of buildings, 3.1.2. Energy indicators and total energy demand, 3.1.3. Summary of the elements of the building’s thermal envelope, 3.1.4. Average usage data for thermally conditioned areas, 3.1.5. Building conditioning, 3.1.6. Useful energy for room systems and HVAC systems, 3.1.7. Final energy for heating systems, 3.1.8. Final energy for lighting, 3.1.9. Final energy for mechanical ventilation, 3.1.10. Final energy for cooling systems, 3.1.11. Final energy for steam generators, 3.2. Description of individual components: 3.2.1. Project components 3.2.2. Areas, 3.2.3. Heating and domestic hot water supply systems, 3.2.4. Lighting systems, 3.2.5. HVAC systems, 3.2.6. Cooling supply documents 3.2.7. Electric power generation. Article 16 Determining the energy class of the building 1. Buildings are ranked in eight energy classes, on a scale from A to to G, where A represents the most favorable energy class, while G represents the most unfavorable energy class. 2. The energy class of the building is determined by the energy performance indicator, in accordance with the following table: Energy class. A+; PE < 0. A; 0 < PE ≤ 0,35. B; 0,35 < PE ≤ 0,50. C; 0,50 < PE ≤ 0,71. D; 0,71 < PE ≤ 1,00. E; 1,00 < PE ≤ 1,41. F; 1,41 < PE ≤ 2,00. G; 2,00 < PE. 3. The energy performance (EP) indicator is determined based on the relevant Regulation on Minimum Energy Performance Requirements for Buildings. 4. A building with energy class D is considered a building that meets the minimum energy performance requirements. Classes above D (A+, A, B, C) indicate buildings with higher efficiency. 5. The energy class of the building is graphically indicated by an arrow on the energy scale in the EPC, along with data on the building’s energy performance indicator. CHAPTER V ADMINISTRATIVE FEES FOR REGISTRATION OF EPCs Article 17 Administrative Fees, Calculation and Payment Procedure 1. The administrative fee for the registration and issuance of the EPC, payable by energy assessors into the Budget of the Republic of Kosovo, shall be calculated in accordance with the methodology set out in this Article and specified in Annex 4 to this Regulation. 2. The administrative fee for the registration and issuance of the EPC shall be fixed and shall apply to each EPC issued. 3. The administrative fee shall be determined in accordance with the cost-recovery principle, in compliance with the legislation governing the general administrative procedure, taking into account the average cost required for the registration, administration and control of EPCs. The following shall be taken into account when calculating this cost: 3.1. the personnel costs associated with the administration, registration, processing and control of EPCs, calculated on the basis of the time required to carry out these activities; 3.2. the costs of operating, maintaining and updating the EPBEP, insofar as they relate to the registration and administration of EPCs; 3.3. the costs of implementing the independent quality control system for the registration and issuance of EPCs, including the engagement of controllers; 3.4. other direct costs related to the conduct of the administrative procedure; and 3.5. indirect administrative costs, to the extent that they are attributable to the procedure for the registration, administration and control of EPCs. 4. The average administrative cost per EPC issued shall be calculated by dividing the sum of the direct and indirect costs specified in paragraph 3 of this Article by the number of EPCs issued and registered, or projected to be issued and registered, for the relevant period, according to the following formula: C = (DC + IC) / N where: C – is the average administrative cost per EPC; DC – represents the direct administrative costs for the relevant period; IC – represents the indirect administrative costs attributable to the relevant procedure; and N – is the number of EPCs issued and registered, or projected to be issued and registered, for the same period. 5. The amount of the administrative fee, as set out in Annex 4 to this Regulation, has been established on the basis of a financial analysis prepared by the Ministry, taking into account the direct and indirect costs of the administration, registration and control of EPCs, as well as the projected number of EPCs. The financial analysis is based on the methodology for calculating the average administrative cost, in accordance with the cost-recovery principle and the legislation governing the general administrative procedure. 6. The administrative fee may be reviewed by the Ministry at least once every three (3) years, or earlier in the event of significant changes in administrative costs or in the number of EPCs issued, applying the cost-recovery methodology. Any change to the amount of the fee shall be made by amending Annex 4 to this Regulation. 7. The Ministry, in cooperation with the ministry responsible for finance, shall establish all the necessary technical and procedural conditions for the electronic calculation, invoicing and payment of the administrative fee established by this Regulation, through the Government Portal or, where applicable, another electronic payment system of the Republic of Kosovo. 8. The administrative fee shall cover only reasonable and necessary administrative costs related to the operation and maintenance of the electronic system used for the issuance, registration and processing of EPCs, as well as the operation of the quality control system for EPCs and the EPC follow-up Report. Article 18 Fee administration 1. Payments for the administrative fee are made at the time of registration of the EPC by the licensed assessor. 2. Through the EPBEP, an automatic electronic invoice is generated, which is linked to the unique certificate number and stored in the Ministry’s database. 3. The Ministry maintains an electronic register of financial transactions related to the EPC registration fee, which is updated in real time and stored for at least ten (10) years. 4. Data on the number of registered EPCs and the total value of fees collected are published annually in the annual report of the relevant Ministry unit responsible for energy performance in buildings. 5. Any discrepancy between declared and collected fees is handled according to independent control procedures and may constitute an administrative violation. CHAPTER VI ENERGY ASSESSORS Article 19 Energy Assessors 1. Energy certification of buildings will be carried out independently by energy assessors licensed by the Ministry, in accordance with this Regulation and relevant bylaws. 2. The energy assessor license is issued for a period of five (5) years with the possibility of extension upon meeting the criteria set out in the bylaws. 3. Energy assessors may operate as natural persons or legal persons. CHAPTER VII INDEPENDENT CONTROL OF EPCs Article 20 Control procedure 1. EPCs and EPC follow-up Reports are subject to independent control, which is carried out by a controller authorized to conduct independent control. 2. The independent control of the EPC and the follow-up report may be performed by one (1) or a maximum of three (3) authorized controllers, depending on the complexity of the building. 3. The purpose and means of control are defined by Law. 4. The process of the independent system of control of the EPC reports and the EPC follow-up Report is managed by the responsible official of the Ministry. 5. The selection of EPCs for control is done in the following ways: 5.1. By randomly selecting samples of EPCs, through an algorithm, at a rate of five (5) % of the total number of EPCs registered in the EPBEP over one year; or 5.2. If a specific request, objection or complaint has been filed about a particular EPC. 6. Each assessor shall be subject, at least once every five (5) years, to the control of at least one randomly selected EPC and its follow-up report. Article 21 Procedure for controlling EPCs and EPC follow-up Reports 1. The controller notifies, through the EPBEP, the assessor of the start of the control procedure and requests the submission of the necessary documentation or additional clarification, if it is not available on the platform, or is necessary during the control procedure. 2. The assessor submits the required documentation through the EPBEP, within the deadline set by the controller. 3. If the EPBEP is not operational due to a technical defect, the controller notifies the assessor via email. After the platform operation is restored, the notification is registered in the EPBEP. 4. The EPBEP is used for: 4.1. selection of EPCs and EPC follow-up Reports for control; 4.2. notification of the assessors for the start of the control procedure; 4.3. submission of the necessary documentation for control; and 4.4. keeping records of the controls carried out. 5. The results of the controls are recorded in the EPBEP and included in the annual report of the relevant Ministry unit responsible for energy performance in buildings, together with recommendations for improving the process. Article 22 Independent control methodology 1. The methodology, technical criteria, scope of the control, the control form and the method of documenting the control results, are set out in Annex 3 to this Regulation. 2. After completing the quality control, the controller drafts the control report, and proposes to the Ministry to take one of the following decisions: 2.1. approve the EPC and the EPC follow-up report 2.2. request correction of the EPC and/or the EPC follow-up Report; 2.3. reject the EPC and the EPC follow-up Report. 3. The EPC and the EPC follow-up Report are approved when no deviations are found during the inspection that constitute grounds for correction or rejection. 4. The Controller proposes the correction of the EPC and/or the EPC follow-up Report when one or more of the following cases are found: 4.1. the difference in the delivered energy and the usable floor area is more than ten (10) %, but no more than twenty (20) %; 4.2. the difference in primary energy per usable floor area is more than ten (10) %, but no more than twenty (20)%; 4.3. the difference in the share of renewable energy sources is more than three (3) %, but no more than ten (10) %; 4.4. the difference in annual CO₂ emissions is more than ten (10) %, but no more than twenty (20) %; 4.5. The proposed measures to improve energy performance are required to be completed or improved. 5. The controller proposes the rejection of the EPC and the EPC follow-up Report when one or more of the following cases are found: 5.1. the energy performance class of the building changes; 5.2. The change in delivered energy is more than twenty (20) %; 5.3. The change in primary energy is more than twenty (20) %; 5.4. The change in the share of renewable energy sources is more than ten (10) %; 5.5. The change in annual CO₂ emissions is more than twenty (20)%. 5.6. The mandatory documentation, as required under Article 8, paragraph 3, is missing; 5.7. The proposed measures to improve energy performance are technically inappropriate. Article 23 Correction of the EPC and the EPC follow-up Report 1. In cases where correction is required, the assessor is obliged to correct the EPC and/or EPC Report, in accordance with the comments and corrections specified in the control report, and to upload the corrected documents to the EPBEP within thirty (30) days from the date of receipt of the control report. 2. The Controller reviews the corrected EPC Report and accompanying documentation within fifteen (15) days from the date of their upload to the EPBEP. Article 24 Rejection of the EPC and the EPC follow-up Report 1. In cases where the EPC and the EPC follow-up Report are rejected in the control process due to violations found in the assessment process, the Ministry orders a reassessment of energy performance. 2. The reassessment under paragraph 1 of this article shall be carried out by the same energy assessor who issued the EPC, within the deadline set by the Ministry and at no additional cost to the owner or authorized person of the building. 3. All costs related to the reassessment under paragraph 2 of this Article shall be covered by the energy assessor. 4. If the energy assessor’s license has been revoked or they are no longer authorized to exercise the activity of energy performance assessment, the building owner or the authorized person of the building shall engage another licensed assessor to conduct the reassessment. 5. The assessor whose license has been revoked as a result of the cancellation of the EPC, is responsible for the costs of the reassessment under paragraph 4 of this Article. Article 25 Appeal procedure against the decision to correct or reject the EPC and the EPC follow-up Report 1. The party has the right to appeal against the Ministry’s decision to correct or reject the EPC and the EPC follow-up Report, in accordance with the relevant Law on General Administrative Procedure 2. The complaint shall be reviewed by the Complaints Commission established by the Ministry, in accordance with the Law. 3. The decision taken after reviewing the complaint shall be final in the administrative procedure. The party may initiate an administrative dispute against this decision, in accordance with the legislation in force. CHAPTER VIII OBLIGATIONS OF THE PARTIES AND INSTITUTIONAL COORDINATION Article 26 Energy assessor’s obligations 1. The Energy Assessor is responsible for carrying out the energy assessment in accordance with the applicable legislation on the energy performance of buildings. 2. During the assessment process, the assessor must: 2.1. ensure that all the data entered are verifiable and documented, 2.2. respect the standard EPC and EPC report formats determined by the Ministry, 2.3. maintain professional objectivity and avoid any conflict of interest, 2.4. ensure that the EPC and the EPC follow-up Report contain complete, accurate and verifiable data, 2.5. maintain the confidentiality of the technical and personal information of the building owner. 3. During the independent review process, the assessor must: 3.1. cooperate with the controller and the Ministry throughout the entire control procedure, 3.2. provide, within fifteen (15) days of notification, any additional documentation or information required for the verification of the EPC, if that documentation is not already uploaded to the EPBEP, 3.3. correct the EPC and the EPC follow-up Report in accordance with the comments in the control report, within the deadline set out in this Regulation. 4. The assessor is obliged to preserve the technical documentation and original calculation data for a period of no less than twelve (12) years, enabling subsequent audit or control by the Ministry. 5. The assessor is obliged to implement the relevant Regulation on the Code of Practice for Energy Assessors, adopted by the Ministry. Article 27 Buildings owner’s obligations 1. The building owner or authorized person of the building is responsible for: 1.1. providing accurate and verifiable data about the building and its systems during the assessment process; 1.2. ensuring physical access for the assessor during the site visit to the building; 1.3. store and display of the EPC in the location specified by this regulation (for public and commercial buildings); 1.4. apply for renewal of the EPC after any major renovation or change of purpose of the building; 1.5. use the EPC only for the purposes for which it was issued and not manipulate it in any way. 2. The owner is also responsible for submitting a copy of the EPC in the event of sale, lease, or transfer of ownership of the building. 3. The owners or authorized representatives of the building owners are responsible for providing the EPC for any case provided for in Article 4 of this Regulation and for submitting it to the competent authority or to the interested party. Article 28 Institutional coordination, monitoring and reporting 1. The Ministry is the authority responsible for: 1.1. supervising the implementation of this regulation and the relevant law; 1.2. approve the formats of the EPC and EPC follow-up Report; 1.3. administration of the EPBEP; 1.4. preparation of the annual national report on the energy performance of buildings. 2. The Ministry shall continuously monitor the implementation of this regulation and the functioning of the energy performance certification system for buildings. 3. Monitoring shall include, at a minimum: 3.1. analyzing data from the EPBEP on certification trends and energy classes, 3.2. assessing the effectiveness of independent controls and measures taken for improvement, 3.3. identification of administrative, technical and institutional barriers, 3.4. proposing measures to build the capacities of assessors and municipalities. 4. Municipalities shall be responsible for: 4.1. implementation of the EPC requirement during the process of issuing construction permits and occupancy permits, 4.2. promotion and citizen awareness of the importance of EPCs. CHAPTER IXCHAPTER IX FINAL PROVISIONS Article 29 Transitional Provisions EPCs issued before the entry into force of this Regulation remain valid until the end of their validity period, except in cases where a new EPC is required due to major renovation of the building. Article 30 Annexes 1. The following Annexes are an integral part of this Regulation: 1.1. Annex 1 - Format and content of the EPC, 1.2. Annex 2 - Format and content of the form for collecting data from energy assessors, 1.3. Annex 3 - Methodology, technical criteria, scope of control, control form and method of documenting control results. 1.4. Annex 4 - Administrative fee payable by energy assessors. Article 31 Repeal With the entry into force of this Regulation, Regulation No. 03/18 on the Building Energy Performance Certification Procedure is repealed. Article 32 Entry into Force This Regulation shall enter into force seven (7) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Fitore Pacolli Dalipi ____________________ Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning Prishtina, …./…../2026 | Ministar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona br. 08/L-242 o energetskim karakteristikama zgrada (Službeni list Republike Kosovo, br. 10 od 12. juna 2024. godine, Priština), člana 11. stav 1. podstav 1.5. Zakona br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosovo (Službeni list, br. 34/22 od 18.11.2022. godine) i člana 9. stav 2. Uredbe (VRK) br. 17/2024 o radu Vlade Republike Kosovo, Donosi: UREDBU (MŽSPP) BR. _____/2026 O SERTIFIKOVANJU ENERGETSKIH PERFORMANSI ZGRADA (SEP) POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Svrha 1. Cilj ove Uredbe je da utvrdi proces sertifikovanja energetskih performansi zgrada, naknade, postupke za izdavanje i registraciju SEP-a predmetne zgrade, sadržaj SEP-a i Pratećeg izveštaja SEP-a, kao i sistem nezavisne kontrole. 2. Ovaj Pravilnik je delimično usklađen sa Direktivom (EU) 2018/844 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. maja 2018. godine o izmeni Direktive 2010/31/EU o energetskim performansama zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti. Član 2 Područje primene The provisions of this Regulation shall apply to buildings and building units which, in accordance with the applicable legislation on the energy performance of buildings, are subject to the requirements for the assessment and certification of energy performance, as well as to owners, persons authorized to carry out the assessment, certification and inspection of energy performance, and competent institutions involved in the administration and supervision of the energy certification system. Član 3 Definicij 1. Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sledeće značenje: 1.1. Blok stanova – (kolektivna stambena zgrada) – stambena zgrada koja se sastoji od dve (2) ili više stambenih jedinica (stanova), projektovanih ili prilagođenih za zasebno korišćenje, koje dele zajedničke prostore kao što su ulazi, stepeništa, hodnici, liftovi ili pomoćni prostori; 1.2. Zajednička površina – površina zgrade koju koriste dve (2) ili više građevinskih jedinica u svrhu zajedničkog korišćenja, pristupa ili prolaza; 1.3. Prateći izveštaj SEP-a – tehnički izveštaj sertifikata koji sadrži podatke o proračunima, preporukama, kao i parametrima energetskih performansi zgrade. 1.4. Javna zgrada – zgrada u vlasništvu ili na korišćenju javnih institucija, koja služi za pružanje javnih usluga; 1.5. Višenamenska zgrada – zgrada koja se istovremeno koristi za više od jedne (1) funkcionalne kategorije. To znači da se prostori unutar zgrade koriste za različite funkcije, kao što su stanovanje, kancelarije, usluge, trgovina, obrazovanje, rekreacija itd. U ovim zgradama funkcionalne zone mogu biti kombinovane unutar jednog objekta ili odvojene na različitim spratovima, ali sve zajedno doprinose ukupnoj funkciji zgrade; 1.6. Sistem nezavisne kontrole – mehanizam za proveru i obezbeđivanje kvaliteta izdatih sertifikata; 1.7. Registar energetskih procenitelja – baza podataka koja sadrži spisak i status licenciranih energetskih procenitelja, koja je sastavni deo EPEPZ platforme; 1.8. Pružalac programa obuke – subjekt ovlašćena od strane Ministarstva za organizovanje i sprovođenje programa obuke za energetske procenitelje; 1.9. Važeći sertifikat – Sertifikat energetskih performansi (SEP) koji nije istekao i koji Ministarstvo nije proglasilo nevažećim; 1.10. Građevinski inspektorat – organ odgovoran za nadzor nad sprovođenjem zahteva ove Uredbe na terenu; 1.11. Elektronska Platforma za Energetske Performanse Zgrada (EPEPZ) – elektronski sistem koji uspostavlja, kojim upravlja i koji održava Ministarstvo, za obradu, izdavanje i čuvanje sertifikata o energetskim performansama (SEP) i pratećih izveštaja, vođenje podataka o potrošnji energije u zgradama, praćenje verifikacije SEP-ova u okviru sistema nezavisne kontrole, kao i upravljanje podacima i statusom energetskih procenitelja. 1.12. Nezavisni kontrolor – fizičko ili pravno lice izabrano i ovlašćeno za sprovođenje nezavisne kontrole Sertifikata energetskih performansi (SEP), sa ciljem provere njihove validnosti, tačnosti i usklađenosti sa zakonskim i tehničkim zahtevima koje je utvrdilo Ministarstvo. 1.13. Nacionalna metodologija proračuna (NMP) – predstavlja metodologiju za proračun integrisane energetske performanse zgrade. NMP se koristi za proračun nivoa troškova optimalnih za zahteve energetske performanse zgrada, građevinskih jedinica i elemenata zgrada, koja se koristi za pripremu i izdavanje Sertifikata energetskih performansi. 1.14. Prateća dokumentacija SEP-a – obuhvata tehničku dokumentaciju zgrade, podatke o materijalima i instalacijama, kao i proračune, merenja i snimanja kojima se dokazuje energetska efikasnost. Ova dokumentacija služi za potvrđivanje termičkih karakteristika, sistema grejanja/hlađenja i stvarne ili izračunate potrošnje energije. Zajedno, ona predstavlja potpunu osnovu za procenu i energetsku klasifikaciju zgrade. 1.15. Zakon – Zakon br. 08/L-242 o energetskim performansama zgrada. 2. Termini i izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju isto značenje kao što je utvrđeno relevantnim zakonodavstvom o energetskim performansama zgrada. 3. Upotreba naziva u jednom rodu podrazumeva i drugi rod. POGLAVLJE II PROCES ENERGETSKOG SERTIFIKOVANJA ZGRADA Član 4 Zgrade za koje se izdaje SEP 1. Izdavanje Sertifikata energetskih performansi (SEP) obavezno je u sledećim slučajevima za: 1.1. nove zgrade i nove građevinske jedinice; 1.2. postojeće zgrade i njihove jedinice koje su predmet velike obnove; 1.3. svaku postojeću zgradu ili građevinsku jedinicu koja se prodaje ili izdaje u zakup; 1.4.svaku postojeću zgradu sa ukupnom korisnom podnom površinom većom od dvesta pedeset (250) m², koju često posećuje javnost ili koju koristi bilo koji javni organ. Član 5 Sertifikovanje energetskih performansi građevinske jedinice ili reprezentativne zgrade 1. Sertifikovanje građevinske jedinice može se zasnivati na: 1.1. redovnom sertifikovanju cele zgrade; ili 1.2. proceni reprezentativne jedinice (1) zgrade sa istim relevantnim energetskim karakteristikama u istoj zgradi. 2. Sertifikovanje individualnih kuća može se zasnivati na proceni druge reprezentativne kuće sličnog dizajna i veličine i sličnog nivoa energetskih performansi, pod uslovom da energetски procenitelj koji priprema Sertifikat energetskih performansi može garantovati ovu usklađenost. Član 6 Posebni slučajevi sertifikovanja energetskih performansi zgrada 1. U slučaju višestambene zgrade, SEP se zahteva za svaku građevinsku jedinicu poseban SEP za zajedničke prostore, ili jedan (1) SEP za celu zgradu. 2. U slučaju tržnog centra podeljenog na posebne maloprodajne jedinice, zahteva se SEP za svaku posebnu jedinicu i poseban SEP za zajedničke prostore, ili jedan (1) SEP za celu zgradu. 3. U slučajevima kada je administrativna zgrada podeljena na građevinske jedinice, zahteva se jedan (1) SEP za svaku građevinsku jedinicu i poseban SEP za zajedničke prostore, ili jedan (1) SEP za celu zgradu. 4. U višenamenskoj zgradi podeljenoj na građevinske jedinice, zahteva se jedan SEP za svaku građevinsku jedinicu, na osnovu vrste zgrade, i poseban SEP za zajedničke prostore, ili jedan (1) SEP za celu zgradu. Član 7 Vrste SEP-a 1.Ovom Uredbom utvrđuju se dve (2) vrste SEP-a, u zavisnosti od faze razvoja zgrade i svrhe energetske procene, i to: 1.1. SEP prema projektu, i 1.2. SEP prema izvedenom stanju. 2. SEP prema projektu izdaje se za nove zgrade i postojeće zgrade koje su predmet velike obnove, u fazi podnošenja zahteva za građevinsku dozvolu, i priprema se na osnovu glavnog projekta i tehničke dokumentacije. 3. SEP prema projektu proverava ispunjenost minimalnih zahteva za energetske performanse ili kriterijuma za zgradu sa skoro nultom potrošnjom energije (ZSNPE) projekta koji se podnosi za građevinsku dozvolu. 4. SEP prema izvedenom stanju izdaje se: 4.1. Nakon završetka izgradnje novih zgrada ili velike obnove postojećih zgrada, u fazi podnošenja zahteva za upotrebnu dozvolu; i 4.2. Za postojeće zgrade koje se prodaju, izdaju u zakup ili koje posećuje javnost. 5. SEP prema izvedenom stanju za nove zgrade ili postojeće zgrade koje su predmet velike obnove priprema se na osnovu procene na licu mesta, provere sprovođenja glavnog projekta i stvarnih podataka o zgradi i tehničkim sistemima. 6. SEP prema izvedenom stanju za postojeće zgrade koje se prodaju, izdaju u zakup ili koje posećuje javnost priprema se na osnovu procene na licu mesta i stvarnih podataka o zgradi i tehničkim sistemima. 7. SEP prema izvedenom stanju zamenjuje svaki prethodni SEP prema projektu i registruje se u EPEPZ -u. 8. SEP priprema i potpisuje licencirani energetski procenitelj i on sadrži elemente utvrđene ovom Uredbom. Član 8 Metodologija procene i proračuna 1. Procena energetskih performansi zgrade mora se zasnivati na odgovarajućoj Uredbi o Nacionalnoj metodologiji proračuna (NMP) i zahtevima utvrđenim odgovarajućom Uredbom o minimalnim zahtevima za energetske performanse zgrada. 2. Proračun i procena energetskih performansi za izdavanje SEP-a vrše se isključivo putem softvera odobrenog od strane Ministarstva, uz korišćenje tačnih podataka o zgradi i njenim tehničkim sistemima. 3. Prilikom pripreme SEP-a, energetski procenitelj mora koristiti proverljive podatke, kako sledi: 3.1. Za nove zgrade, najmanje: 3.1.1. potvrdu o vlasništvu nad parcelom na kojoj se projekat realizuje; 3.1.2. glavni projekat; 3.1.3. specifikacije materijala; 3.1.4. dokumentaciju o tehničkim sistemima; 3.1.5. podatke o izvorima energije. 3.2. Za postojeće zgrade, najmanje: 3.2.1. potvrdu o vlasništvu nad zgradom (za postojeću zgradu – ako postoji) ili izjavu vlasnika o statusu zgrade; 3.2.2. poseta zgradi, razgovor sa vlasnikom/ovlašćenim licem u vezi sa podacima o zgradi i tehničkim sistemima, izvršenje merenja elemenata zgrade, pregled tehničkih sistema radi pribavljanja potrebnih informacija/podataka; 3.2.3. analizu podataka, ukoliko postoje, iz dokumentacije glavnog projekta, arhitektonskih i inženjerskih planova, specifikacija materijala, dokumentacije o tehničkim sistemima i izvorima energije. 4. Procena energetskih performansi mora odražavati stvarnu ili projektovanu upotrebu zgrade, uzimajući u obzir profil korišćenja zgrade i rad tehničkih sistema. Član 9 Važenje SEP-a 1. SEP važi deset (10) godina od datuma izdavanja, osim u slučajevima kada nastupe okolnosti koje, u skladu sa Zakonom, dovode do prevremenog prestanka važenja SEP-a. 2. Nevažeći ili istekli SEP ne može se koristiti u administrativnim, tehničkim ili pravnim postupcima i mora biti zamenjen novim SEP-om, kada je to potrebno. POGLAVLJE III POSTUPCI ZA IZDAVANJE, REGISTRACIJU I OBJAVLJIVANJE SEP-a Član 10 Postupak izdavanja SEP-a 1. Vlasnik zgrade ili ovlašćeni predstavnik angažuje, putem ovlašćenja, licenciranog energetskog procenitelja sa javne liste Ministarstva. 2. Procenitelj podnosi prijavu u EPEPZ -u sa podacima o zgradi, nakon čega EPEPZ generiše jedinstveni identifikacioni broj. 3. Procenitelj vrši inspekciju zgrade radi prikupljanja potrebnih podataka za procenu energetskih performansi. Tokom inspekcije, procenitelj popunjava obrazac za prikupljanje podataka, čiji je sadržaj utvrđen u Prilogu 2 ove Uredbe. 4. Procenitelj vrši procenu energetskih performansi zgrade unosom podataka i proračunom putem zvaničnog softvera odobrenog od strane Ministarstva. 5. Nakon završetka procene, procenitelj unosi u EPEPZ podatke, izveštaj SEP-a i zahtevanu prateću dokumentaciju. 6. EPEPZ generiše SEP, koji procenitelj preuzima, potpisuje i dostavlja vlasniku. 7. Procenitelj je dužan da završi pripremu i izdavanje SEP-a u roku od trideset (30) dana od dana otvaranja predmeta za SEP u EPEPZ-u. U suprotnom, sistem automatski briše predmet. Član 11 Elektronska platforma za energetske performanse zgrada – EPEPZ 1. EPEPZ je zvanični sistem u kojem licencirani procenitelji sprovode postupak obrade, izdavanja i čuvanja SEP-a. 2. SEP, Izveštaj SEP-a i prateća dokumentacija čuvaju se u sistemu do isteka važenja SEP-a. 3.EPEPZ se može integrisati sa drugim potrebnim elektronskim sistemima, uz odobrenje Ministarstva. 4. Javnost ima pristup informativnom delu EPEPZ -a, dok detaljni tehnički podaci ostaju dostupni samo Ministarstvu, energetskom procenitelju i kontroloru. 5. EPEPZ u javnom registru omogućava najmanje prikaz energetske klase, prema opštini, vrsti zgrade i statusu SEP-a. Član 12 Čuvanje i zaštita ličnih podataka u EPEPZ-u 1. EPEPZ obrađuje i čuva lične podatke u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka, i to samo minimalne informacije neophodne za identifikaciju zgrade, procenitelja i dokumenata u postupku procene. 2. Pristup ličnim podacima ograničen je isključivo na Ministarstvo i licencirane procenitelje, za dokumente koje oni pripremaju, u cilju izvršavanja obaveza utvrđenih Zakonom. 3. EPEPZ obezbeđuje zaštitu podataka putem tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera, uključujući enkripciju, autentifikaciju i revizorske evidencije. Član 13 Objavljivanje SEP-a 1. Za zgradu čija je korisna površina veća od dvesta pedeset (250) m², koju često posećuje javnost ili koju koristi bilo koji javni organ, SEP mora biti istaknut na vidljivom mestu koje je jasno uočljivo javnosti. 2. Za zgrade koje se prodaju ili izdaju u zakup, energetska klasa mora biti navedena u svakom javnom materijalu ili oglasu za prodaju ili zakup. 3. Na osnovu podataka iz EPEPZ-a, Ministarstvo u sažetom obliku uključuje podatke o energetskim performansama zgrada u nacionalne godišnje izveštaje. POGLAVLJE IV SADRŽAJ SEP-a I IZVEŠTAJ SEP-a Član 14 Sadržaj SEP-a 1. SEP sadrži najmanje sledeće osnovne informacije: 1.1. opšte podatke o zgradi; 1.2. podatke o SEP-u; 1.3. podatke o energetskim performansama; 1.4. energetski bilans zgrade; 1.5. administrativne podatke. 2. SEP se prikazuje u standardizovanom formatu koji utvrđuje Ministarstvo, kako je predviđeno Aneksom 1 ove Uredbe.. Član 15 Prateći izveštaj SEP-a 1. Prateći izveštaj SEP-a generiše softver u dve (2) verzije, i to: 1.1. Prošireni izveštaj; i 1.2. Skraćeni izveštaj. 2. Prošireni izveštaj SEP-a obuhvata najmanje: 2.1. podatke o projektu (zgradi); 2.2. podatke o vlasniku zgrade; 2.3. podatke o energetskom procenitelju i/ili podatke o timu koji je pripremio SEP; 2.4. referentne vrednosti za klimatske uslove; 2.5. referentne vrednosti za izvore energije (goriva); 2.6. zbirne podatke za celu zgradu, koji obuhvataju: 2.6.1. opšte parametre zgrade; 2.6.2. energetske karakteristike; 2.6.3. pregled površina elemenata termičkog omotača zgrade; 2.6.4. prosečne podatke o uslovima komfora boravka za zone zgrade koje se greju, ventiliraju ili hlade (klimatizuju); 2.6.5. klimatizovane površine zgrade; 2.6.6. korisnu energiju sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije vazduha (HVAC); 2.6.7. finalnu energiju za grejanje; 2.6.8. finalnu energiju za osvetljenje; 2.6.9. finalnu energiju za prinudnu ventilaciju; 2.6.10. finalnu energiju za klimatizaciju vazduha (hlađenje). 2.7. opis pojedinačnih elemenata zgrade, zona i sistema: 2.7.1. Elementi zgrade: 2.7.1.1. netransparentni elementi zgrade; 2.7.1.2. transparentni (zastakljeni) elementi zgrade. 2.7.2. Zone: 2.7.2.1. površine i načini klimatizacije zona; 2.7.2.2. potrebe za korisnom energijom za svaku zonu prema svakom HVAC sistemu i tehničkom sistemu u tim zonama. 2.7.3. Snabdevanje grejanjem i toplom vodom: 2.7.3.1. struktura tretiranih prostora; 2.7.3.2. proizvedena korisna toplota; 2.7.3.3. potrebe za električnom energijom generatora toplote; 2.7.3.4. generatori toplote – goriva, lokalno grejanje i daljinsko (centralno) grejanje. 2.7.4. Osvetljenje: 2.7.4.1. osvetljenje prema zonama. 2.7.5. HVAC sistemi: 2.7.5.1. pregled HVAC sistema. 2.7.5.2. zahtevi za finalnom električnom energijom za ventilatore. 2.7.6. Prostori sa obezbeđenim hlađenjem: 2.7.6.1. struktura tretiranih prostora i proizvedeno korisno hlađenje, 2.7.6.2. generatori hlađenja – električna energija, 2.7.6.3. generatori hlađenja – goriva, lokalno hlađenje i daljinsko (centralno) hlađenje, 2.7.6.4. pomoćna energija za hlađenje, 2.7.7. Proizvodnja električne energije, uključujući energiju iz OIE: 2.7.7.1. bilans električne energije. 2.7.8. indikator emisija CO₂. 2.8. Izvodljive preporuke za poboljšanja sa optimalnim ili isplativim troškovima za: 2.8.1. mere koje se odnose na veliku obnovu omotača zgrade ili tehničkih sistema zgrade; 2.8.2. mere za pojedinačne elemente zgrade, nezavisno od bilo kakve velike obnove omotača zgrade ili tehničkih sistema zgrade. 2.9. referencu na MKK i verziju odobrenog softvera; 2.10. datum izdavanja i registracioni kod. 3. Skraćeni izveštaj, koji se dostavlja vlasniku zgrade, sadrži najmanje: 3.1. Sažetak zgrade: 3.1.1. opšti parametri zgrade; 3.1.2. energetski pokazatelji i ukupne potrebe za energijom; 3.1.3. pregled elemenata termičkog omotača zgrade; 3.1.4. prosečni podaci o korišćenju termički klimatizovanih zona; 3.1.5. klimatizacija zgrade; 3.1.6. korisna energija za sisteme prostora i HVAC sisteme; 3.1.7. finalna energija za sisteme grejanja; 3.1.8. finalna energija za osvetljenje; 3.1.9. finalna energija za mehaničku ventilaciju; 3.1.10. finalna energija za sisteme hlađenja; 3.1.11. finalna energija za generatore pare. 3.2. Opis pojedinačnih komponenti: 3.2.1. komponente zgrade; 3.2.2. zone; 3.2.3. sistemi za snabdevanje grejanjem i sanitarnom toplom vodom; 3.2.4. sistemi osvetljenja; 3.2.5. HVAC sistemi; 3.2.6. sistemi za snabdevanje hlađenjem; 3.2.7. proizvodnja električne energije. Član 16 Određivanje energetske klase zgrade 1.Zgrade se razvrstavaju u osam energetskih klasa, prema skali od A+ do G, pri čemu A+ predstavlja najpovoljniju energetsku klasu, dok G predstavlja najnepovoljniju energetsku klasu. 2.Energetska klasa zgrade određuje se na osnovu pokazatelja energetskih performansi, u skladu sa sledećom tabelom Energetska klasa. A+; PE < 0. A; 0 < PE ≤ 0,35. B; 0,35 < PE ≤ 0,50. C; 0,50 < PE ≤ 0,71. D; 0,71 < PE ≤ 1,00. E; 1,00 < PE ≤ 1,41. F; 1,41 < PE ≤ 2,00. G; 2,00 < PE. 3.Pokazatelj energetskih performansi (PE) određuje se na osnovu odgovarajuće Uredbe o minimalnim zahtevima za energetske performanse zgrada. 4.Zgrada energetske klase D smatra se zgradom koja ispunjava minimalne zahteve energetskih performansi. Klase iznad D (A+, A, B, C) ukazuju na zgrade sa većom energetskom efikasnošću. 5.Energetska klasa zgrade grafički se prikazuje strelicom na energetskoj skali u CPE-u, zajedno sa podacima o pokazatelju energetskih performansi zgrade. POGLAVLJE V ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA REGISTRACIJU SEP-OVA Član 17. Administrativne takse, obračun i postupak plaćanja 1. Administrativna taksa za registraciju i izdavanje SEP-a, koju plaćaju energetski procenitelji u Budžet Republike Kosovo, obračunava se prema metodologiji utvrđenoj ovim članom i navedena je u Prilogu 4 ove Uredbe. 2. Administrativna taksa za registraciju i izdavanje SEP-a je fiksna i primenjuje se na svaki izdati SEP. 3. Administrativna taksa utvrđuje se prema principu pokrića troškova, u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuje opšti upravni postupak, uzimajući u obzir prosečne troškove potrebne za registraciju, administriranje i kontrolu SEP-ova. Prilikom obračuna ovih troškova uzimaju se u obzir: 3.1. troškovi osoblja angažovanog na administriranju, registraciji, obradi i kontroli SEP-ova, obračunati na osnovu vremena potrebnog za obavljanje ovih aktivnosti; 3.2. troškovi funkcionisanja, održavanja i ažuriranja EPEPZ, u delu koji se odnosi na registraciju i administriranje SEP-ova; 3.3. troškovi sprovođenja nezavisnog sistema kontrole kvaliteta za registraciju i izdavanje SEP-a, uključujući angažovanje kontrolora; 3.4. ostali direktni troškovi povezani sa sprovođenjem upravnog postupka; i 3.5. indirektni administrativni troškovi, u meri u kojoj se mogu pripisati postupku registracije, administriranja i kontrole SEP-ova. 4. Prosečni administrativni trošak po izdatom SEP-u obračunava se tako što se zbir direktnih i indirektnih troškova utvrđenih u stavu 3. ovog člana podeli brojem SEP-ova koji su izdati i registrovani ili čije se izdavanje i registracija predviđaju za odgovarajući period, prema sledećoj formuli: T = (DT + IT) / B gde: T – predstavlja prosečni administrativni trošak po jednom SEP-u; DT – predstavljaju direktne administrativne troškove za odgovarajući period; IT – predstavljaju indirektne administrativne troškove koji se pripisuju odgovarajućem postupku; i B – predstavlja broj SEP-ova koji su izdati i registrovani ili čije se izdavanje i registracija predviđaju za isti period. 5. Iznos administrativne takse, utvrđen u Prilogu 4 ove Uredbe, određen je na osnovu finansijske analize koju je pripremilo Ministarstvo, uzimajući u obzir direktne i indirektne troškove administriranja, registracije i kontrole SEP-ova, kao i predviđeni broj SEP-ova. Finansijska analiza zasniva se na metodologiji obračuna prosečnog administrativnog troška, prema principu pokrića troškova, u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuje opšti upravni postupak. 6. Ministarstvo može preispitati administrativnu taksu najmanje jednom u tri (3) godine, ili ranije u slučaju značajnih promena administrativnih troškova ili broja izdatih SEP-ova, primenjujući metodologiju pokrića troškova. Svaka promena iznosa takse vrši se izmenom Priloga 4 ove Uredbe. 7. Ministarstvo, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za finansije, uspostavlja sve neophodne tehničke i proceduralne uslove za elektronski obračun, fakturisanje i plaćanje administrativne takse utvrđene ovom Uredbom, putem Vladinog portala ili, prema potrebi, drugog elektronskog sistema plaćanja Republike Kosovo. 8. Administrativna taksa obuhvata isključivo razumne i neophodne administrativne troškove povezane sa funkcionisanjem i održavanjem elektronskog sistema koji se koristi za izdavanje, registraciju i obradu SEP-ova, kao i sa funkcionisanjem sistema kontrole kvaliteta SEP-a i pratećeg izveštaja o SEP-u. Član 18 Upravljanje taksom 1. Plaćanje administrativne takse vrši se u trenutku registracije SEP-a od strane licenciranog procenitelja. 2. Putem EPEPZ-a automatski se generiše elektronska faktura, koja je povezana sa jedinstvenim brojem sertifikata i čuva se u bazi podataka Ministarstva. 3. Ministarstvo vodi elektronski registar finansijskih transakcija koje se odnose na taksu za registraciju SEP-ova, koji se ažurira u realnom vremenu i čuva najmanje deset (10) godina. 4. Podaci o broju registrovanih SEP-ova i ukupnom iznosu naplaćenih naknada objavljuju se svake godine u godišnjem izveštaju nadležne jedinice Ministarstva za energetsku performansu zgrada. 5. Svako neslaganje između prijavljenih i naplaćenih taksi obrađuje se u skladu sa postupcima nezavisne kontrole i može predstavljati administrativni prekršaj. POGLAVLJE VI ENERGETSKI PROCENITELJI Član 19 Energetski procenitelji 1. Energetsko sertifikovanje zgrada obavljaju nezavisno energetski procenitelji koje licencira Ministarstvo, u skladu sa ovom Uredbom i relevantnim podzakonskim aktima. 2. Licenca energetskog procenitelja izdaje se na period od pet (5) godina, uz mogućnost produženja nakon ispunjavanja kriterijuma utvrđenih podzakonskim aktima. 3. Energetski procenitelji mogu delovati kao fizička lica ili pravna lica. POGLAVLJE VII NEZAVISNA KONTROLA SEP-OVA Član 20 Postupak kontrole 1. SEP i prateći izveštaji SEP-a podležu nezavisnoj kontroli, koju obavlja kontrolor ovlašćen za sprovođenje nezavisne kontrole. 2. Nezavisnu kontrolu SEP-a i pratećeg izveštaja može obavljati jedan (1) ili najviše tri (3) ovlašćena kontrolora, u zavisnosti od složenosti zgrade. 3. Cilj i način sprovođenja kontrole utvrđeni su Zakonom. 4. Proces sistema nezavisne kontrole izveštaja SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a vodi odgovorni službenik Ministarstva. 5. Odabir SEP-ova za kontrolu vrši se na sledeće načine: 5.1. Nasumičnim odabirom uzorka SEP-ova, putem algoritma, u obimu od pet (5)% od prigovor ili žalba u vezi sa određenim SEP-om; ili ukupnog broja SEP-ova registrovanih u EPEPZ-u tokom jedne (1) godine; ili 5.2. Ako je podnet konkretan zahtev, prigovor ili žalba u vezi sa određenim SEP-om. 6. Svaki procenitelj podleže, najmanje jednom u periodu od pet (5) godina, kontroli najmanje jednog SEP-a i njegovog pratećeg izveštaja, koji se odabiraju nasumičnim putem. Član 21 Postupak kontrole SEP-a i pratećih izveštaja SEP-ova 1. Kontrolor putem EPEPZ-a obaveštava procenitelja o početku postupka kontrole i zahteva dostavljanje potrebne dokumentacije ili dodatnih pojašnjenja, ukoliko oni nisu dostupni na platformi ili su potrebni tokom postupka kontrole. 2. Procenitelj dostavlja traženu dokumentaciju putem EPEPZ-a, u roku koji odredi kontrolor. 3. Ako EPEPZ ne funkcioniše zbog tehničkog kvara, kontrolor obaveštava procenitelja putem elektronske pošte. Nakon ponovnog uspostavljanja funkcionalnosti platforme, obaveštenje se registruje u EPEPZ-u. 4. EPEPZ se koristi za: 4.1. odabir SEP-ova i pratećih izveštaja SEP-ova za kontrolu; 4.2. obaveštavanje procenitelja o početku postupka kontrole; 4.3. dostavljanje potrebne dokumentacije za kontrolu; i 4.4. vođenje evidencije o izvršenim kontrolama. 5. Rezultati kontrola evidentiraju se u EPEPZ-u i uključuju u godišnji izveštaj nadležne jedinice Ministarstva za energetsku performansu zgrada, zajedno sa preporukama za unapređenje procesa. Član 22 Metodologija nezavisne kontrole 1. Metodologija, tehnički kriterijumi, obim kontrole, obrazac za kontrolu i način dokumentovanja rezultata kontrole utvrđuju se u Prilogu 3 ove Uredbe. 2. Nakon završetka kontrole kvaliteta, kontrolor izrađuje izveštaj o kontroli i predlaže Ministarstvu da donese jednu od sledećih odluka: 2.1. odobrava SEP i prateći izveštaj SEP-a; 2.2. zahteva ispravku SEP-a i/ili pratećeg izveštaja SEP-a; 2.3. poništava SEP i prateći izveštaj SEP-a. 3. SEP i prateći izveštaj SEP-a odobravaju se kada se tokom kontrole ne utvrdi nijedno odstupanje koje predstavlja osnov za ispravku ili odbijanje. 4. Kontrolor predlaže ispravku SEP-a i/ili pratećeg izveštaja SEP-a kada se utvrdi jedan ili više sledećih slučajeva: 4.1. Promena isporučene energije po jedinici korisne površine iznosi više od deset (10)%, ali ne više od dvadeset (20)%; 4.2. Promena primarne energije po jedinici korisne površine iznosi više od deset (10)%, ali ne više od dvadeset (20)%; 4.3. Promena udela obnovljivih izvora energije iznosi više od tri (3)%, ali ne više od deset (10) %; 4.4. Promena godišnjih emisija CO₂ iznosi više od deset (10)%, ali ne više od dvadeset (20)%. 4.5. Zahteva se da se predložene mere za poboljšanje energetske performanse dopune ili unaprede. 5. Kontrolor predlaže poništavanje SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a kada se utvrdi jedan ili više sledećih slučajeva: 5.1. menja se energetska klasa zgrade; 5.2. Promena isporučene energije iznosi više od dvadeset (20)%; 5.3. Promena primarne energije iznosi više od dvadeset (20)%; 5.4. Promena udela obnovljivih izvora energije iznosi više od deset (10)%; 5.5. Promena godišnjih emisija CO₂ iznosi više od dvadeset (20)%. 5.6. nedostaje obavezna dokumentacija, kako je propisano članom 8. stav 3; 5.7. predložene mere za poboljšanje energetskih performansi su tehnički neodgovarajuće. Član 23 Ispravka SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a 1. U slučajevima kada se zahteva ispravka, procenitelj je dužan da ispravi SEP i/ili prateći izveštaj SEP-a, u skladu sa komentarima i ispravkama utvrđenim u izveštaju o kontroli, kao i da učita ispravljene dokumente u EPEPZ u roku od trideset (30) dana od dana prijema izveštaja o kontroli. 2. Kontrolor razmatra ispravljeni izveštaj SEP-a i prateću dokumentaciju u roku od petnaest (15) dana od dana njihovog učitavanja u EPEPZ. Član 24 Poništavanje SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a 1. U slučajevima kada se SEP i prateći izveštaj SEP-a ponište u postupku kontrole zbog utvrđenih nepravilnosti u postupku procene, Ministarstvo nalaže sprovođenje ponovne procene energetskih performansi. 2. Ponovnu procenu iz stava 1. ovog člana obavlja isti energetski procenitelj koji je izdao SEP, u roku koji odredi Ministarstvo i bez dodatnih troškova za vlasnika ili ovlašćeno lice zgrade. 3. Sve troškove povezane sa ponovnom procenom iz stava 2. ovog člana snosi energetski procenitelj. 4. U slučaju da je energetskom procenitelju oduzeta licenca ili on više nije ovlašćen da obavlja delatnost procene energetskih performansi, vlasnik zgrade ili ovlašćeno lice zgrade angažuje drugog licenciranog procenitelja za sprovođenje ponovne procene. 5. Procenitelj kojem je licenca oduzeta kao posledica poništavanja SEP-a odgovoran je za troškove ponovne procene iz stava 4. ovog člana. Član 25 Postupak žalbe protiv odluke o ispravci ili poništavanju SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a 1. Protiv odluke Ministarstva o ispravci ili poništavanju SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a, stranka ima pravo na žalbu, u skladu sa odgovarajućim Zakonom o opštem upravnom postupku. 2. Žalbu razmatra Komisija za žalbe koju osniva ministar, u skladu sa Zakonom.2. Žalbu razmatra Komisija za žalbe koju osniva Ministarstvo, u skladu sa Zakonom. 3. Odluka doneta nakon razmatranja žalbe konačna je u upravnom postupku. Protiv ove odluke stranka može pokrenuti upravni spor, u skladu sa važećim zakonodavstvom. POGLAVLJE VIII OBAVEZE STRANA I INSTITUCIONALNA KOORDINACIJA Član 26 Obaveze energetskog procenitelja 1. Energetski procenitelj je odgovoran za sprovođenje energetske procene u skladu sa važećim zakonodavstvom o energetskim performansama zgrada. 2. Tokom postupka procene, procenitelj je dužan da: 2.1. obezbedi da svi ulazni podaci budu proverljivi i dokumentovani; 2.2. poštuje standardne obrasce SEP-a i izveštaja SEP-a koje je utvrdilo Ministarstvo; 2.3. očuva profesionalnu objektivnost i izbegava svaki sukob interesa; 2.4. obezbedi da SEP i prateći izveštaj SEP-a sadrže potpune, tačne i proverljive podatke; 2.5. čuva poverljivost tehničkih i ličnih podataka vlasnika zgrade. 3. Tokom postupka nezavisne kontrole, procenitelj je dužan da: 3.1. sarađuje sa kontrolorom i Ministarstvom tokom celokupnog postupka kontrole; 3.2. u roku od petnaest (15) dana od obaveštenja dostavi svu dodatnu dokumentaciju ili informacije zatražene radi provere SEP-a, ukoliko ta dokumentacija već nije učitana u EPEPZ; 3.3. ispravi SEP i prateći izveštaj SEP-a u skladu sa komentarima iz izveštaja o kontroli, u roku utvrđenom ovom Uredbom. 4. Procenitelj je dužan da čuva tehničku dokumentaciju i izvorne podatke o proračunima u periodu od najmanje dvanaest (12) godina, omogućavajući naknadnu reviziju ili kontrolu od strane Ministarstva. 5. Procenitelj je dužan da primenjuje relevantni Uredbu o Kodeksu prakse za ocenjivače energije, koji donosi Ministarstvo. Član 27 Obaveze vlasnika zgrade 1. Vlasnik zgrade ili ovlašćeno lice zgrade odgovoran je za: 1.1. dostavljanje tačnih i proverljivih podataka o zgradi i njenim sistemima tokom postupka procene; 1.2. obezbeđivanje fizičkog pristupa energetskom procenitelju tokom posete zgradi ; 1.3. čuvanje i isticanje SEP-a na mestu određenom ovom Uredbom (za javne i komercijalne zgrade); 1.4. podnošenje zahteva za obnovu SEP-a nakon svake veće rekonstrukcije ili promene namene zgrade; 1.5. korišćenje SEP-a isključivo u svrhe za koje je izdat i zabranu bilo kakvog manipulisanja SEP-om. 2. Vlasnik je takođe odgovoran za dostavljanje kopije SEP-a u slučaju prodaje, izdavanja u zakup ili prenosa vlasništva nad zgradom. 3. Vlasnici ili ovlašćeni predstavnici vlasnika zgrada odgovorni su za obezbeđivanje SEP-a u svakom slučaju predviđenom članom 4. ovoe Uredbe i za njegovo dostavljanje nadležnom organu ili zainteresovanoj strani. Član 28 Institucionalna koordinacija, praćenje i izveštavanje 1. Ministarstvo je nadležni organ odgovoran za: 1.1. nadzor nad sprovođenjem ove Uredbe i relevantnog zakona; 1.2. odobravanje obrazaca SEP-a i pratećeg izveštaja SEP-a; 1.3. upravljanje EPEPZ-om; 1.4. izradu godišnjeg nacionalnog izveštaja o energetskim performansama zgrada. 2. Ministarstvo kontinuirano prati sprovođenje ove Uredbe i funkcionisanje sistema sertifikovanja energetskih performansi zgrada. 3. Praćenje najmanje obuhvata: 3.1. analizu podataka iz EPEPZ-a o trendovima sertifikovanja i energetskim klasama; 3.2. procenu delotvornosti nezavisnih kontrola i preduzetih mera za unapređenje; 3.3. identifikovanje administrativnih, tehničkih i institucionalnih prepreka; 3.4. predlaganje mera za jačanje kapaciteta procenitelja i opština. 4. Opštine su odgovorne za: 4.1. sprovođenje zahteva za SEP tokom postupka izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola; 4.2. promovisanje i podizanje svesti građana o značaju SEP-a. POGLAVLJE IX ZAVRŠNE ODREDBE Član 29 Prelazne odredbe SEP-ovi izdati pre stupanja na snagu ove Uredbe ostaju važeći do isteka perioda njihove važnosti, osim u slučajevima kada je potreban novi SEP zbog velike rekonstrukcije zgrade. Član 30 Prilozi 1. Sastavni deo ove Uredbe čine priloženi prilozi, kako sledi: 1.1. Prilog 1 - Obrazac i sadržaj SEP-a; 1.2. Prilog 2 - Obrazac i sadržaj formulara za prikupljanje podataka od strane energetskih procenitelja; 1.3. Prilog 3 - Metodologija, tehnički kriterijumi, obim kontrole, obrazac za kontrolu i način dokumentovanja rezultata kontrole. 1.4. Prilog 4 - Administrativne takse koje plaćaju energetski procenitelji. Član 31 Stavljanje van snage Stupanjem na snagu ove Uredbe stavlja se van snage Uredba br. 03/18 o postupku sertifikovanja energetskih performansi zgrada. Član 32 Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Kosovo. Fitore Pacolli Dalipi ____________________ Ministra Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja Priština, …./…../2026 |
| --- | --- | --- |