Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

PROJEKT RREGULLORE (MMPH) NR.___/2026  PËR KONTROLLIN PROFESIONAL DHE TEKNIK GJATË KRYERJES SË AKTIVITETEVE HIDROMETEOROLOGJIKE

DRAFT REGULATION (MESP) NO. ___/2026 ON PROFESSIONAL AND TECHNICAL CONTROL DURING THE PERFORMANCE OF HYDROMETEOROLOGICAL ACTIVITIES

NACRT UREDBE (MŽSPP) BR. ___/2026 O STRUČNOJ I TEHNIČKOJ KONTROLI TOKOM OBAVLJANJA HIDROMETEOROLŠKIH AKTIVNOSTI

| Ministrja e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Në mbështetje të nenit 33 të Ligjit Nr. 06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike (Gazeta Zyrtare, Nr.19/18 dt. 13.11.2018), nenit 11 paragrafi 1 nën paragrafin 1.5 të Ligjit Nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare, Nr.34/22 dt. 18.11.2022) dhe nenit 9 paragrafit 2 të Rregullores (QRK) Nr. 17/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nxjerr: RREGULLORE (MMPH) NR.___/2026 PËR KONTROLLIN PROFESIONAL DHE TEKNIK GJATË KRYERJES SË AKTIVITETEVE HIDROMETEOROLOGJIKE Neni 1 Qëllimi Kjo Rregullore ka për qëllim të përcaktojë procedurat, kriteret dhe përgjegjësitë për kryerjen e kontrollit profesional dhe teknik në të gjitha aktivitetet hidrometeorologjike, si dhe në monitorimin e cilësisë së ajrit, ujit dhe të ndotjes së tokës, me qëllim të sigurimit të cilësisë, saktësisë dhe besueshmërisë të të dhënave të mbledhura. Neni 2 Fushëveprimi Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen për institucionet publike dhe subjektet që kanë përgjegjësi për kryerjen e kontrollit profesional dhe teknik në fushën e veprimtarive hidrometeorologjike, dhe për monitorimin e cilësisë së ajrit, ujit dhe të ndotjes së tokës, si dhe për subjektet që zhvillojnë aktivitete në këto fusha. Neni 3 Përkufizimet 1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë këto kuptime: 1.1. Kontroll profesional – procesi i vlerësimit të përputhshmërisë së veprimtarive hidrometeorologjike të monitorimit të cilësisë së ajrit, ujit dhe tokës, me kërkesat ligjore, standardet ose udhëzimet teknike përkatëse të parapara në këtë Rregullore; 1.2. Kontroll teknik – procesi i verifikimit, testimit, kalibrimit dhe mirëmbajtjes të pajisjeve matëse për të siguruar saktësinë e të dhënave; 1.3. Aktivitet hidrometeorologjike – çdo veprimtari që lidhet me matjen, mbledhjen, përpunimin, analizimin, ruajtjen dhe raportimin e të dhënave të cilësisë së ajrit, ujit, tokës, klimës dhe motit; 1.4. Lista kontrolluese – dokument standard që përdoret për verifikim gjatë kryerjes së kontrollit profesional ose teknik; 1.5. Masë korrigjuese – veprim që ndërmerret për të eliminuar shkaqet e një devijimi të identifikuar nga kërkesat ligjore, standardet ose udhëzimet teknike përkatëse të parapara në këtë Rregullore; 1.6. Kalibrim – procesi i krahasimit të pajisjeve matëse me standarde referuese për të siguruar saktësinë e matjeve; 1.7. Subjekte të autorizuara - institucionet publike ose private, laboratorët dhe organizatat që janë autorizuar nga Ministria për të ushtruar aktivitete hidrometeorologjike, monitorim të cilësisë së ajrit, ujit dhe të ndotjes së tokës; 1.8. IHMK – Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës 3. Shprehjet e tjera të përdorura në këtë Rregullore kanë kuptimin e njëjtë me shprehjet e përdorura në Ligjin Nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike dhe legjislacionin tjetër relevant. 3. Në kuptim të kësaj Rregulloreje, emrat në gjininë mashkullore nënkuptojnë edhe emrat në gjininë femërore dhe anasjelltas, pa diskriminim. Neni 4 Institucioni përgjegjës 1. IHMK është institucion përgjegjës për kontrollin profesional dhe teknik gjatë kryerjes së aktiviteteve hidrometeorologjike. 2. IHMK siguron kontrollin profesional dhe teknik përmes listave kontrolluese, krahasimit të të dhënave dhe vizitave në teren të cilat kruhen nga zyrtarët profesional. 3. IHMK bashkëpunon me institucionet qendrore, lokale, akademike dhe me subjektet e tjera relevante, për qëllime të monitorimit, shkëmbimit të të dhënave dhe mbikëqyrjes së veprimtarive hidrometeoroiligjike. 4. IHMK-ja harton dhe miraton Planin Vjetor të Kontrolleve, i cili publikohet në web faqen zyrtare. Neni 5 Obligimet e subjekteve të autorizuara 1. Subjekte e autorizuara janë të detyruara t’i japin qasje të plotë zyrtarëve të IHMK-së për kryerjen e kontrolleve profesionale dhe teknike. 2. Të dhënat e mbledhura, metodologjitë e përdorura dhe pajisjet e instaluara nga subjektet e autorizuara duhet të jenë në pajtim me rregullat ndërkombëtare të Organizatës Botërore të Meteorologjisë (OBM), dhe standardeve ndërkombëtare të EN, ISO/IEC. 3. Subjektet e autorizuara janë të detyruara të ruajnë të dhënat e papërpunuara për të paktën pesë (5) vite. Neni 6 Llojet e kontrollit 1. Llojet e kontrollit profesional dhe teknik të veprimtarive hidrometeorologjike, të monitorimit të cilësisë së ajrit, ujit dhe ndotjes së tokës janë: 1.1. Kontrolli periodik i rregullt i cili kryhet çdo vit sipas Planit Vjetortë Kontrolleve të miratuar nga IHMK; 1.2. Kontrolli i jashtëzakonshëm i cili kryhet pas pranimit të ndonjë ankese apo parashtrese nga personi fizik apo juridik që vënë në dijeni inspektoratin për shkelje të dispozitave ligjore, evidentimit të devijimeve nga standardet dhe protokollet, ose me kërkesë të IHMK-së; 1.3. Kontrolli i mbikëqyrjes së zbatimit të masave i cili kryhet për të siguruar që masat korrigjuese të ndërmarra nga subjektet e autorizuara janë zbatuar pas konstatimit të devijimeve; 1.4. Kontrolli i ri-autorizimit i cili kryhet para ripërtëritjes së autorizimit ose pas ndryshimeve thelbësore. Neni 7 Kontrolli teknik 1. Kontrolli teknik përfshin verifikimin e: 1.1. Kalibrimit periodik dhe mirëmbajtjes së pajisjeve; 1.2. Saktësisë së matjeve dhe pasigurisë së matjes; 1.3. Vendndodhjes, kushteve mjedisore dhe mbrojtjes së stacioneve; 1.4. Sistemeve të komunikimit dhe transmetimit të të dhënave; 1.5. Dokumentacionit teknik të pajisjeve. Neni 8 Kontrolli profesional 1. Kontrolli profesional përfshin vlerësimin e: 1.1. Përdorimit të metodologjive të standardizuara; 1.2. Përgatitjes dhe trajnimin e stafit teknik; 1.3. Analizave dhe përpunimit të të dhënave; 1.4. Sistemit të menaxhimit të cilësisë të të dhënave. Neni 9 Raporti i kontrollit 1. Pas çdo kontrolli, IHMK-ja harton raport të detajuar që përmban gjetjet, vërejtjet, rekomandimet dhe afatet për korrigjim. 2. Raporti i dorëzohet subjektit të autorizuar të kontrolluar dhe Ministrisë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pune nga data e kontrollit. 3. Nëse subjekti i autorizuar i kontrolluar nuk respekton rekomandimet e dhëna, IHMK e pezullon apo revokon autorizimin për ushtrimin e veprimtarisë hidrometeorologjike të monitorimit të cilësisë së ajrit, ujit dhe të ndotjes së tokës. Neni 10 Shtojcat 1. Pjesë përbërëse të kësaj Rregulloreje janë Shtojcat: # 1.1. Shtojca 1 – Lista Kontrolluese për Kontroll Teknik; # 1.2. Shtojca 2 – Lista Kontrolluese për Kontroll Profesional; # 1.3. Shtojca 3 – Formulari i Raportit të Kontrollit; # 1.4. Shtojca 4 – Formulari për Masat Korrigjuese; dhe ## 1.5. Shtojca 5 – Standardet dhe Referencat Teknike Ndërkombëtare për Monitorimin Hidrometeorologjik, Cilësinë e Ajrit, Ujit dhe Ndotjen e Tokës. Neni 11 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Fitore Pacolli Dalipi ______________________ Ministre në detyrë e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Prishtinë, ____ / ____ / 2026 | Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning Pursuant to Article 33 of Law No. 06/L-035 on Hydrometeorological Activities (Official Gazette No. 19/18, dated 13.11.2018), Article 11 paragraph 1 subparagraph 1.5 of Law No. 08/L-117 on the Government of the Republic of Kosovo (Official Gazette No. 34/22, dated 18.11.2022), and Article 9 paragraph 2 of Regulation (GRK) No. 17/2024 on the Work of the Government of the Republic of Kosovo, Issues: REGULATION (MESP) NO. ___/2026 ON PROFESSIONAL AND TECHNICAL CONTROL DURING THE PERFORMANCE OF HYDROMETEOROLOGICAL ACTIVITIES Article 1 Purpose The purpose of this Regulation is to establish the procedures, criteria, and responsibilities for conducting professional and technical control in all hydrometeorological activities, as well as in the monitoring of air quality, water quality, and soil pollution, with the aim of ensuring the quality, accuracy, and reliability of the collected data. Article 2 Scope The provisions of this Regulation shall apply to public institutions and entities responsible for carrying out professional and technical control in the field of hydrometeorological activities, and for monitoring of air quality, water quality, and soil pollution, as well as to entities that conduct activities in these fields. Article 3 Definitions 1.The terms used in this Regulation shall have the following meanings: 1.1. Professional control – the process of assessing the compliance of hydrometeorological activities and the monitoring of air, water, and soil quality by the legal requirements, standards, or relevant technical guidelines provided for in this Regulation; 1.2. Technical control – the process of verification, testing, calibration, and maintenance of measuring equipment in order to ensure the accuracy of data; 1.3. Hydrometeorological activity – any activity related to the measurement, collection, processing, analysis, storage, and reporting of data on air quality, water quality, soil quality, climate, and weather; 1.4. Checklist – a standard document used for verification during the performance of professional or technical control; 1.5. Corrective measure – an action undertaken to eliminate the causes of a deviation identified from the legal requirements, standards, or relevant technical guidelines provided for in this Regulation; 1.6. Calibration – the process of comparing measuring equipment with reference standards, in order to ensure the accuracy of measurements; 1.7. Authorized entities – public or private institutions, laboratories, and organizations authorized by the Ministry to carry out hydrometeorological activities and monitoring of air quality, water quality, and soil pollution; 1.8. KHMI – Kosovo Hydrometeorological Institute. 2. Other terms used in this Regulation shall have the same meaning as the terms used in Law No. 06/L-035 on Hydrometeorological Activities and other relevant legislation. 3. For the purposes of this Regulation, terms used in the masculine gender shall include the feminine gender and vice versa, without discrimination. Article 4 Responsible Institution 1. KHMI is the institution responsible for professional and technical control during the performance of hydrometeorological activities. 2. KHMI ensures professional and technical control through checklists, data comparison, and field visits conducted by professional officials. 3. KHMI cooperates with central, local and academic institutions, as well as with other relevant entities, for the purposes of monitoring, data exchange and supervision of hydrometeorological activities. 4. KHMI drafts and approves the Annual Control Plan, which shall be published on its official website. Article 5 Obligations of Authorized Entities 1. Authorized entities are obliged to provide full access to KHMI officials for the performance of professional and technical controls. 2. The data collected, methodologies used and equipment installed by authorized entities, shall comply with the international rules of the World Meteorological Organization (WMO) and the international EN and ISO/IEC standards. 3. Authorized entities are obliged to retain raw data for at least five (5) years. Article 6 Types of Control 1. The types of professional and technical control of hydrometeorological activities, air quality monitoring, water quality monitoring and soil pollution monitoring are: 1.1. Regular periodic control, which is carried out annually in accordance with the Annual Control Plan approved by KHMI; 1.2. Extraordinary control, which is carried out after the receipt of a complaint or submission by a natural or legal person, informing the inspectorate of violations of legal provisions, identified deviations from standards and protocols, or upon the request of KHMI; 1.3. Supervision control of the measures implementation, which is carried out to ensure that corrective measures undertaken by authorized entities, have been implemented after the deviations identification; 1.4. Re-authorization control, which is carried out prior to the renewal of an authorization, or after substantial changes. Article 7 Technical Control 1.Technical control includes the verification of: 1.1. Periodic calibration and maintenance of equipment; 1.2. Measurement accuracy and measurement uncertainty; 1.3. The location, environmental conditions and protection of monitoring stations; 1.4. Data communication and transmission systems; 1.5. Technical documentation of equipment. Article 8 Professional control 1.Professional control includes the assessment of: 1.1. The use of standardized methodologies; 1.2. The qualifications and training of technical staff; 1.3. Data analysis and processing; 1.4. The data quality management system. Article 9 Control report 1. After each control, KHMI shall prepare a detailed report containing findings, observations, recommendations and deadlines for corrective actions. 2. The report shall be submitted to the inspected authorized entity and to the Ministry within fifteen (15) working days from the date of the control. 3. If the inspected authorized entity fails to comply with the recommendations provided, KHMI shall suspend or revoke the authorization to carry out hydrometeorological activities, including the monitoring of air quality, water quality and soil pollution. Article 10 Annexes 1.The following Annexes form an integral part of this Regulation: 1.1. Annex 1 – Checklist for Technical Control; 1.2. Annex 2 – Checklist for Professional Control; 1.3. Annex 3 – Control Report Form; 1.4. Annex 4 – Corrective Measures Form; and 1.5. Annex 5 – International Standards and Technical References for Hydrometeorological Monitoring, Air Quality Monitoring, Water Quality and Soil Pollution Monitoring. Article 11 Entry into force This Regulation shall enter into force seven (7) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Fitore Pacolli Dalipi ______________________ Acting Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning Prishtinë, ____ / ____ / 2026 | Ministarka Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja Na osnovu člana 33 Zakona br. 06/L-035 o hidrometeorološkim aktivnostima (Službeni glasnik, br. 19/18 od 13.11.2018.), člana 11 stav 1 pod stava 1.5 Zakona br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosovo (Službeni glasnik, br. 34/22 od 18.11.2022.) i člana 9 stav 2 Uredbe (VRK) br. 17/2024 o radu Vlade Republike Kosovo, Donosi: UREDBA (MŽSPP) BR. ___/2026 O STRUČNOJ I TEHNIČKOJ KONTROLI TOKOM OBAVLJANJA HIDROMETEOROLŠKIH AKTIVNOSTI Član 1 Svrha Ova Uredba ima za cilj da utvrdi postupke, kriterijume i odgovornosti za sprovođenje stručne i tehničke kontrole u ​​svim hidrometeorološkim aktivnostima, kao i u praćenju kvaliteta zagađenja vazduha, vode i zemljišta, kako bi se obezbedio kvalitet, tačnost i pouzdanost prikupljenih podataka. Član 2 Oblast delovanja Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na javne ustanove i subjekte nadležne za sprovođenje stručne i tehničke kontrole u ​​oblasti hidrometeoroloških aktivnosti, i za praćenje kvaliteta zagađenja vazduha, vode i zemljišta, kao i na subjekte koji razvijaju aktivnosti u ovim oblastima. Član 3 Definicije 1. Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeća značenja: 1.1. Profesionalna kontrola – proces procene usklađenosti hidrometeoroloških aktivnosti za praćenje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta sa relevantnim zakonskim zahtevima, standardima ili tehničkim uputstvima predviđenim ovom uredbom; 1.2.Tehnička kontrola – proces verifikacije, testiranja, kalibracije i održavanja merne opreme kako bi se osigurala tačnost podataka; 1.3. Hidrometeorološka aktivnost – bilo koja aktivnost vezana za merenje, prikupljanje, obradu, analizu, skladištenje i izveštavanje o podacima o kvaliteta vazduhu, vodi, zemljištu, klimi i vremenu; 1.4. Kontrolna lista – standardni dokument koji se koristi za verifikaciju prilikom obavljanja stručne ili tehničke kontrole; 1.5. Korektivna mera – preduzete mere za otklanjanje uzroka utvrđenog odstupanja od relevantnih zakonskih zahteva, standarda ili tehničkih uputstava predviđenim ovom uredbom; 1.6.Kalibracija – proces upoređivanja mernih uređaja sa referentnim standardima kako bi se osigurala tačnost merenja; 1.7. Ovlašćeni subjekti - javne ili privatne ustanove, laboratorije i organizacije koje su dobile ovlašćenje od Ministarstva za obavljanje hidrometeoroloških aktivnosti, praćenja kvaliteta vazduha, zagađenja vode i zemljišta; 1.8. HMZK – Hidrometeorološki zavod Kosova 2. Ostali termini koji se koriste u ovoj uredbi imaju isto značenje kao termini koji se koriste u Zakonu br. 06/L-035 o hidrometeorološkim aktivnostima i drugim relevantnim zakonskim propisima. 3. Za potrebe ove uredbe, imenice muškog roda takođe uključuju imenice ženskog roda i obrnuto, bez diskriminacije. Član 5 Odgovorna institucija 1. HMZK je institucija nadležno za stručnu i tehničku kontrolu tokom obavljanja hidrometeoroloških aktivnosti. 2. HMZK obezbeđuje stručnu i tehničku kontrolu putem kontrolnih lista, poređenja podataka i terenskih poseta koje obavljaju profesionalni službenici. 3. HMZK sarađuje sa centralnim, lokalnim, akademskim institucijama i drugim relevantnim subjektima, u svrhu praćenja, razmene podataka i nadzora hidrometeoroloških aktivnosti. 4. HMZK-a izrađuje i usvaja Godišnji plan kontrole, koji se objavljuje na zvaničnoj veb stranici. Član 5 Obaveze ovlašćenih subjekata 1. Ovlašćeni subjekti su dužni da omoguće potpun pristup službenicima HMZK radi sprovođenja stručnih i tehničkih provera. 2. Prikupljeni podaci, korišćene metodologije i instalirana oprema od strane ovlašćenih subjekata moraju biti u skladu sa međunarodnim pravilima Svetske meteorološke organizacije (SMO) i međunarodnim standardima EN, ISO/IEC. 3. Ovlašćeni subjekti su dužni da čuvaju neobrađene podatke najmanje pet (5) godina. Član 6 Vrste kontrolle 1.Vrste stručne i tehničke kontrole hidrometeoroloških aktivnosti, praćenja kvaliteta vazduha, zagađenja vode i zemljišta su: 1.1. Redovna periodična kontrola koja se sprovodi svake godine prema Godišnjem planu kontrole koji je odobrio HMZK; 1.2. Vanredni inspekcijski nadzor koji se sprovodi nakon prijema žalbe ili prijave od fizičkog ili pravnog lica koje obaveštava inspektorat o kršenju zakonskih odredbi, utvrđivanju odstupanja od standarda i protokola ili na zahtev HMZK-a; 1.3. Kontrola nadzora nad sprovođenjem mera koja se sprovodi kako bi se osiguralo da su korektivne mere koje su preduzeli ovlašćeni subjekti nakon utvrđivanja odstupanja sprovedene; 1.4. Kontrola ponovnog ovlašćenja koja se sprovodi pre obnavljanja ovlašćenja ili nakon značajnih promena. Član 7 Tehnička kontrola 1. Tehnička kontrola obuhvata proveru: 1.1. Periodična kalibracija i održavanje opreme; 1.2. Tačnost merenja i nesigurnost merenja; 1.3. Lokacija, uslovi životne sredine i zaštita stanica; 1.4. Sistemi za komunikaciju i prenos podataka; 1.5. Tehnička dokumentacija opreme. Član 8 Profesionalna kontrola 1. Stručna kontrola obuhvata procenu: 1.1. Upotreba standardizovanih metodologija; 1.2. Priprema i obuka tehničkog osoblja; 1.3. Analiza i obrada podataka; 1.4. Sistem upravljanja kvalitetom podataka. Član 9 Kontrolni izveštaj 1. Nakon svake inspekcije, HMZK sastavlja detaljan izveštaj koji sadrži nalaze, zapažanja, preporuke i rokove za ispravku. 2. Izveštaj se dostavlja inspektiranom subjektu i Ministarstvu u roku od petnaest (15) radnih dana od datuma kontrole. 3. Ako ovlašćeni subjekt koji je inspektiran ne postupa u skladu sa datim preporukama, HMZK suspenduje ili oduzima ovlašćenje za obavljanje hidrometeorološke aktivnosti praćenja kvaliteta zagađenja vazduha, vode i zemljišta. Član 10 Dodaci 1. Dodaci su sastavni deo ove Uredbe.: # 1.1. Dodatak 1 – Kontrolna lista za tehničku kontrolu; # 1.2. Dodatak 2 – Kontrolna lista za stručnu kontrolu; # 1.3. Dodatak 3 – Obrazac izveštaja o kontroli; # 1.4. Dodatak 4 – Obrazac za korektivne mere; i # 1.5. Dodatak 5 – Međunarodni tehnički standardi i reference za hidrometeorološki monitoring, kvalitet vazduha, zagađenje vode i zemljišta. Član 11 Stupanje na snagu Ova uredba stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. Fitore Pacolli Dalipi ______________________ Vršilac dužnosti Ministarka Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja Priština, ____ / ____ / 2026 |
| --- | --- | --- |

SHTOJCA 1

LISTA KONTROLLUESE PËR KONTROLL TEKNIK

| Nr. | Elementi për vlerësim | Po/Jo | Vërejtje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pajisjet matëse (stacionet automatike, sensorët) janë kalibruar sipas afateve të prodhuesit dhe certifikatave valide? |  |  |
| 2 | Certifikatat e kalibrimit janë të disponueshme dhe të gjurmueshme (traceable) sipas ISO/IEC 17025? |  |  |
| 3 | Mirëmbajtja preventive dhe korrigjuese është e regjistruar në librin e mirëmbajtjes? |  |  |
| 4 | Procedurat e marrjes së mostrave dhe matjeve respektojnë protokollet standarde? |  |  |
| 5 | Vendndodhja e stacionit (GPS, lartësia, koordinatat) dhe metadata janë të sakta dhe të përditësuara? |  |  |
| 6 | Kushtet mjedisore rreth stacionit (fetch, pengesa, ndotje lokale) plotësojnë kriteret WMO? |  |  |
| 7 | Mbrojtja nga vandalizmi, rrufeja dhe kushtet ekstreme është e mjaftueshme? |  |  |
| 8 | Sistemi i komunikimit/telemetria funksionon pa ndërprerje? |  |  |
| 9 | Ekziston sistem rezervë energjie (bateri, panel solar) dhe është testuar periodikisht? |  |  |
| 10 | Të dhënat raw ruhen lokalisht dhe transmetohen pa humbje? |  |  |
| 11 | Pajisjet sekondare (termometra, pluviometra, etj.) janë të kontrolluara? |  |  |
| 12 | Dokumentacioni teknik (manualet, skemat, raportet e instalimit) është i plotë? |  |  |

SHTOJCA 2

LISTA KONTROLLUESE PËR KONTROLL PROFESIONAL

| Nr. | Elementi për vlerësim | Po/Jo | Vërejtje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A përdoren metodologji dhe protokolle të standardizuara (WMO, ISO, EN)? |  |  |
| 2 | Stafi teknik a ka trajnime të dokumentuara dhe kompetenca të vërtetuara? |  |  |
| 3 | Procedurat e përpunimit të të dhënave (validimi, korrigjimi, homogenizimi) janë të shkruara dhe të zbatuara? |  |  |
| 4 | Ekziston sistem i menaxhimit të cilësisë (QA/QC)? |  |  |
| 5 | Procedurat për trajtimin e të dhënave të humbura, outliers dhe anomalive janë të definuara? |  |  |
| 6 | Krahasimi i të dhënave me stacione referuese kryhet rregullisht |  |  |
| 7 | Raportimi i të dhënave te IHMK bëhet brenda afateve ligjore? |  |  |
| 8 | Arkivimi dhe ruajtja e të dhënave siguron integritetin dhe sigurinë |  |  |
| 9 | Analizat statistikore të cilësisë së të dhënave kryhen periodikisht? |  |  |
| 10 | Ekziston procedura për auditim të brendshëm? |  |  |

SHTOJCA 3

FORMULARI I RAPORTIT TË KONTROLLIT

Data e kontrollit: _______________________

Lloji i kontrollit: _______________________

Subjekti i kontrolluar: __________________________________________________

Lokacioni: ____________________________________________________________

1. Përshkrimi i kontrolleve të kryera (përshkruani shkurtimisht aktivitetet e kryera, personat e pranishëm, pajisjet e kontrolluara)

2. Rezultatet kryesore:

2.1. Numri i elementeve të kontrolluara: ______

2.2. Elemente në përputhje: ______

2.3. Devijime të konstatuara: ______

3. Vërejtjet dhe rekomandimet (detajoni çdo gjetje me referencë në Shtojcën 1 ose 2)

Konkluzioni:

☐ Konform

☐ Konform me masa korrigjuese

☐ Jo konform

Nënshkrimi i ekipit kontrollues:

________________________

(Emri, mbiemri, pozicioni)

Data:____________

Nënshkrimi i përfaqësuesit të subjektit:

_______________________________

(Emri, mbiemri, pozicioni)

Data:__________________________

SHTOJCA 4

FORMULARI PËR MASAT KORRIGJUESE

| Shkalla e devijimit (I Vogël / Mesatar / i Madh / Kritik) | Përshkrimi i devijimit | Masat korrigjuese të propozuara | Afati për përmirësim | Përgjegjës | Statusi i zbatimit (Në proces / I zbatuar / Jo i zbatuar) | Vërejtje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data e hartimit: __________________

Nënshkrimi i kontrolluesit __________________

Nënshkrimi i përfaqësuesit të subjektit___________________

SHTOJCA 5

STANDARDET DHE REFERENCAT TEKNIKE NDËRKOMBËTARE PËR MONITORIMIN HIDROMETEOROLOGJIK, CILËSINË E AJRIT, UJIT DHE NDOTJEN E TOKËS

### 1. Monitorimi i cilësisë së ajrit

1.1. Direktiva 2008/50/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për cilësinë e ajrit mjedisor dhe ajër më të pastër për Evropën, e cila përcakton kërkesat për vlerësimin dhe monitorimin e cilësisë së ajrit, metodat referente të matjes, kriteret për vendosjen e pikave të monitorimit dhe raportimin e të dhënave;

1.2. Direktiva 2004/107/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet aromatike policiklike në ajrin mjedisor, e cila përcakton objektivat e cilësisë së ajrit, kërkesat për monitorim, metodat e vlerësimit dhe raportimin e këtyre ndotësve.

### 2. Veprimtari hidrometeorologjike

2.1. WMO Guide No. 8 (2018) – Udhëzues për Instrumentet Meteorologjike dhe Metodat e Vëzhgimit;

2.2. WMO Technical Regulations (2019) –  Rregulloret Teknike të Organizatës Botërore Meteorologjike;

2.3. WMO No. 488 – Manuali për Sistemin Global të Vëzhgimit;

2.4. WMO No. 1117 – Udhëzues për Zbatimin e Menaxhimit të Cilësisë.

3. Laboratorë dhe kompetenca

3.1. ISO/IEC 17025:2017 – Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit;

3.2. ISO 9001:2015 – Sistemet e menaxhimit të cilësisë.

4. Tokë, ujë dhe sedimente

4.1. ISO 11074:2015 – Cilësia e tokës – Fjalori.

4.2. ISO 5667 series – Cilësia e ujit – Marrja e mostrave.

4.3. Directive (EU) 2025/2360 – Monitorimi i tokës dhe qëndrueshmëria.

5. Menaxhimi i të dhënave dhe raportimi

5.1. INSPIRE Directive 2007/2/EC - Direktiva INSPIRE 2007/2/EC për infrastrukturën e informacionit hapësinor në Evropë;

5.2. Rregullorja (EC) Nr. 401/2009 - Rregullore për Agjencinë Evropiane të Mjedisit (EEA) dhe rrjetin EIONET;

5.3. WMO Guide on the WIS 2.0 (2021) - Udhëzuesi i WMO-së për Sistemin e Informacionit të WMO-së (WIS 2.0), 2021.

ANNEX  1

TECHNICAL INSPECTION CHECKLIST

| No. | Element for evaluation | Yes / No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Are the measuring devices (automatic stations, sensors) calibrated according to the manufacturer's deadlines and valid certificates? |  |  |
| 2 | Are the calibration certificates available and traceable according to ISO/IEC 17025? |  |  |
| 3 | Is preventive and corrective maintenance recorded in the maintenance book? |  |  |
| 4 | Do the sampling and measurement procedures respect standard protocols? |  |  |
| 5 | Are the station location (GPS, altitude, coordinates) and metadata accurate and up-to-date? |  |  |
| 6 | Do the environmental conditions around the station (fetch, obstacles, local pollution) meet WMO criteria? |  |  |
| 7 | Is the protection against vandalism, lightning and extreme conditions sufficient? |  |  |
| 8 | Does the communication/telemetry system operate without interruption? |  |  |
| 9 | Is there a backup power system (battery, solar panel) and is it tested periodically? |  |  |
| 10 | Are the raw data stored locally and transmitted without loss? |  |  |
| 11 | Are the secondary equipment (thermometers, pluviometers, etc.) controlled? |  |  |
| 12 | Is the technical documentation (manuals, diagrams, installation reports) complete? |  |  |

ANNEX  2

CHECKLIST FOR PROFESSIONAL CONTROL

| No. | Element for evaluation | Yes / No | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Are standardized methodologies and protocols used (WMO, ISO, EN)? |  |  |
| 2 | Does the technical staff have documented training and proven competencies? |  |  |
| 3 | Are data processing procedures (validation, correction, homogenization) written and implemented? |  |  |
| 4 | Is there a quality management system (QA/QC)? |  |  |
| 5 | Are procedures for handling missing data, outliers and anomalies defined? |  |  |
| 6 | Is data comparison with reference stations performed regularly? |  |  |
| 7 | Is data reporting to IHMK done within legal deadlines? |  |  |
| 8 | Does data archiving and storage ensure integrity and security? |  |  |
| 9 | Are statistical analyses of data quality performed periodically? |  |  |
| 10 | Is there an internal audit procedure? |  |  |

ANNEX  3

CONTROL REPORT FORM

Date of inspection: _______________________

Type of inspection: _______________________

Subject inspected: __________________________________________________

Location: ____________________________________________________________

1. Description of the controls carried out (briefly describe the activities performed, persons present, and equipment inspected)

2. Main Results:

2.1. Number of elements inspected: ______

2.2. Elements in compliance: ______

2.3. Non-conformities identified: ______

3.Observations and Recommendations (provide details of each finding with reference to Annex 1 or 2)

Conclusion:

☐ Compliant

☐ Compliant with corrective measures

☐ Non-compliant

Signature of the inspection team:

________________________

(Name, surname, position)

Date:____________

Signature of the entity's representative:

_______________________________

(Name, surname, position)

Date:____________

ANNEX  4

CORRECTIVE MEASURES FORM

| Degree of deviation (Small / Medium / Large / Critical)) | Description of the deviation | Proposed corrective measures | Deadline for improvement | Responsible | Implementation status (In progress / Implemented / Not implemented) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Date of compilation: __________________

Controller's signature __________________

Subject's representative's signature ___________________

ANNEX  5

## INTERNATIONAL TECHNICAL STANDARDS AND REFERENCES FOR HYDROMETEOROLOGICAL MONITORING, AIR QUALITY, WATER AND SOIL POLLUTION

1. Air Quality Monitoring

1.1. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council on environmental air quality and cleaner air for Europe, which establishes requirements for air quality assessment and monitoring, reference measurement methods, criteria for the siting of monitoring stations, and data reporting;

1.2. Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental air, which establishes air quality objectives, monitoring requirements, assessment methods and reporting obligations for these pollutants.

2. Hydrometeorological Activities

2.1. WMO Guide No. 8 (2018) – Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation;

2.2. WMO Technical Regulations (2019) – Technical Regulations of the World Meteorological Organization;

2.3. WMO No. 488 – Manual on the Global Observing System;

2.4. WMO No. 1117 – Guide to the Implementation of a Quality Management System.

3. Laboratories and Competence

3.1. ISO/IEC 17025:2017 – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories;

3.2. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems.

4. Soil, Water and Sediments

4.1. ISO 11074:2015 – Soil Quality – Vocabulary;

4.2. ISO 5667 Series – Water Quality – Sampling;

4.3. Directive (EU) 2025/2360 – Soil Monitoring and Resilience.

5. Data Management and Reporting

5.1. INSPIRE Directive 2007/2/EC – Directive establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE);

5.2. Regulation (EC) No. 401/2009 – Regulation concerning the European Environment Agency (EEA) and the European Environment Information and Observation Network (EIONET);

5.3. WMO Guide on WIS 2.0 (2021) – World Meteorological Organization Guide to the WMO Information System (WIS 2.0), 2021.

DODATAK 1

LISTA ZA TEHNIČKU KONTROLU

| Br. | Element za procenu | Da/Ne | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Da li su merni uređaji (automatske stanice, senzori) kalibrisani prema rokovima proizvođača i važećim sertifikatima? |  |  |
| 2 | Da li su sertifikati o kalibraciji dostupni i mogu se pratiti prema ISO/IEC 17025? |  |  |
| 3 | Da li je preventivno i korektivno održavanje zabeleženo u knjizi održavanja? |  |  |
| 4 | Da li postupci uzorkovanja i merenja poštuju standardne protokole? |  |  |
| 5 | Da li su lokacija stanice (GPS, nadmorska visina, koordinate) i metapodaci tačni i ažurirani? |  |  |
| 6 | Da li uslovi okoline oko stanice (prevoz, prepreke, lokalno zagađenje) ispunjavaju kriterijume WMO? |  |  |
| 7 | Da li je zaštita od vandalizma, udara groma i ekstremnih uslova dovoljna? |  |  |
| 8 | Da li komunikacioni/telemetrijski sistem radi bez prekida? |  |  |
| 9 | Da li postoji rezervni sistem napajanja (baterija, solarni panel) i da li se periodično testira? |  |  |
| 10 | Da li se RAW podaci čuvaju lokalno i prenose bez gubitaka? |  |  |
| 11 | Da li se kontrolišu sekundarni uređaji (termometri, pluviometri itd.)? |  |  |
| 12 | Da li je tehnička dokumentacija (uputstva, dijagrami, izveštaji o instalaciji) kompletna? |  |  |

DODATAK 2

KONTROLNA LISTA ZA PROFESIONALNU KONTROLU

| Br. | Element za procenu | Da/Ne | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Da li se koriste standardizovane metodologije i protokoli (WMO, ISO, EN)? |  |  |
| 2 | Da li tehničko osoblje ima dokumentovanu obuku i dokazane kompetencije? |  |  |
| 3 | Da li su procedure obrade podataka (validacija, korekcija, homogenizacija) napisane i implementirane? |  |  |
| 4 | Da li postoji sistem upravljanja kvalitetom (QA/QC)? |  |  |
| 5 | Da li su definisane procedure za rukovanje nedostajućim podacima, anomalijama i odstupanjima? |  |  |
| 6 | Da li se redovno vrši poređenje podataka sa referentnim stanicama? |  |  |
| 7 | Da li se izveštavanje o podacima HMZK-u vrši u zakonskim rokovima? |  |  |
| 8 | Arhiviranje i skladištenje podataka obezbeđuje integritet i bezbednost. |  |  |
| 9 | Da li se periodično vrše statističke analize kvaliteta podataka? |  |  |
| 10 | Da li postoji procedura interne revizije? |  |  |

DODATAK 3

OBRAZAC ZA IZVEŠTAJ O KONTROLI

Datum kontrole: _______________________

Vrsta kontrole:  _______________________

Kontrolisani subjekt: __________________________________________________

Lokacija: ____________________________________________________________

1. Opis izvršenih kontrola (ukratko opišite izvršene aktivnosti, prisutna lica, proverenu opremu)

2. Glavni rezultati:

2.1. Broj kontrolisanih elemenata: ______

2.2. Elementi u skladu sa propisima: ______

2.3. Pronađena odstupanja: ______

3. Napomene i preporuke (detaljno opišite svaki nalaz sa pozivanjem na Dodatak 1 ili 2)

Zaključak:

☐ U skladu

☐ U skladu sa korektivnim merama

☐ Neusaglašeno

Potpis kontrolnog tima:

________________________

(Ime, prezime, pozicija)

Datum:____________

Potpis predstavnika subjekta::

_______________________________

(Ime, prezime, pozicija)

Datum:__________________________

DODATAK 4

OBRAZAC ZA KOREKTIVNE MERE

| Stepen odstupanja (Mali / Srednji / Veliki / Kritični) | Opis odstupanja | Predložene korektivne mere | Rok za poboljšanje | Odgovoran | Status implementacije (U toku / Implementirano / Nije implementirano) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Datum izrade: __________________

Potpis kontrolora __________________

Potpis predstavnika subjekta___________________

# DODATAK 5

## MEĐUNARODNI TEHNIČKI STANDARDI I REFERENCE ZA HIDROMETEOROLOSKI MONITORING, KVALITET VAZDUHA, ZAGAĐENJE VODE I ZEMLJIŠTA

### 1. Praćenje kvaliteta vazduha

1.1. Direktiva 2008/50/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o kvalitetu ambijentalnog vazduha i čistijem vazduhu za Evropu, kojom se utvrđuju zahtevi za procenu i praćenje kvaliteta vazduha, referentne metode merenja, kriterijumi za uspostavljanje tačaka za praćenje i izveštavanje o podacima;

1.2. Direktiva 2004/107/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o arsenu, kadmijumu, živi, niklu i policikličnim aromatičnim ugljovodonicima u ambijentalnom vazduhu, kojom se utvrđuju ciljevi kvaliteta vazduha, zahtevi za praćenje, metode procene i izveštavanje o ovim zagađivačima.

### 2. Hidrometeorološka aktivnost

2.1. Vodič SMO br. 8 (2018) – Vodič za meteorološke instrumente i metode posmatranja;

2.2. Tehnički propisi WMO (2019) – Tehnički propisi Svetske meteorološke organizacije;

2.3. WMO br. 488 – Priručnik o globalnom sistemu posmatranja;

2.4. WMO br. 1117 – Vodič za implementaciju upravljanja kvalitetom.

3. Laboratorije i kompetencije

3.1. ISO/IEC 17025:2017 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju;

3.2. ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom.

4. Zemljište, voda i sedimenti

4.1. ISO 11074:2015 – Kvalitet zemljišta – Rečnik.

4.2. ISO 5667 series – Kvalitet vode – Uzorkovanje.

4.3. Directive (EU) 2025/2360 – Praćenje zemljišta i održivost.

5. Upravljanje podacima i izveštavanje

5.1. INSPIRE Directive 2007/2/EC - Direktiva INSPIRE 2007/2/EC o infrastrukturi za prostorne informacije u Evropi;

5.2. Uredba (EC) br. 401/2009 - Uredba o Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA) i mreži EIONET;

5.3. WMO Guide on the WIS 2.0 (2021) - Vodič  WMO kroz informacioni sistem WMO (WIS 2.0), 2021.